| EURO-ASIAN COOPERATION OF NATIONAL METROLOGICAL INSTITUTIONS COOMET |  | ЕВРО-АЗИАТСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ КООМЕТ |
| --- | --- | --- |

# Одобрены на Форуме

# качества КООМЕТ

25 февраля 2002г.

РЕКОМЕНДАЦИИ

по оценке систем менеджмента качества

национальных метрологических институтов

г. Братислава, 2002

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие Рекомендации устанавливают требования и порядок оценки систем менеджмента качества национальных метрологических институтов  в части осуществления ими калибровок и измерений, результаты которых подлежат признанию в соответствии  с Соглашением о взаимном признании национальных эталонов и сертификатов калибровки и измерений, выдаваемых национальными метрологическими институтами (далее Соглашение).

Рекомендации касаются деятельности государственных метрологических учреждений - членов КООМЕТ, от имени которых подписано Соглашение. Рекомендации соответствуют требованиям стандартов ИСО 9000, ИСО 9001, ИСО 9004, ИСО/МЭК 17025.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих Рекомендациях даны ссылки на следующие документы:

ИСО 9000-2000 – Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь,

ИСО 9001-2000 – Системы менеджмента качества. Требования,

ИСО 9004-2000 – Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности,

ИСО/МЭК 17025-99. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий,

*ИСО 10011-1-93. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть1. Проверка,

*ИСО 10011-2-93. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть 2. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов по проверке систем качества,

*ИСО 10011-3-93. Руководящие указания по проверке систем качества. Часть3. Менеджмент программы проверок,

ИСО. Руководство по выражению неопределенности измерений,

JCRB - 5/1. Правила процедуры для включения данных об измерительных возможностях Приложение С.

*) Планируется заменить на один нормативный документ «Руководящие указания по проверке систем качества».

- ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящих рекомендациях применяются определения, регламентированные документами, которые приведены в разделе 2, а также:

Национальные метрологические институты (НМИ) – организации (учреждения), которые хранят, поддерживают и совершенствуют государственные эталоны наивысшей для данной страны точности, обеспечивают их сличения, передают размер единицы средством измерения калибровочным и измерительным лабораториям, в том числе и других стран.

Калибровочные и измерительные лаборатории (КИЛ) – организации, которые проводят калибровки (поверки) средств измерений и измерения для внешних потребителей.

- ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Оценка систем менеджмента качества НМИ проводится на основе принятых критериев (см. Приложение 1) комиссией из экспертов и аудиторов КООМЕТ, назначаемой Председателем Форума по качеству. В состав комиссии могут входить эксперты и аудиторы из других РМО.

  - Квалификационные требования к экспертам и аудиторам должны соответствовать требованиям настоящих рекомендаций (приложение 2), а также ИСО 10011-2 или *ИСО 19011.

  - В случае, если НМИ помимо видов деятельности, отмеченных в разделе 3 настоящих рекомендаций, разрабатывает и изготавливает эталоны или другое метрологическое оборудование для внешних потребителей, ему следует иметь также систему менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001.

- ПОРЯДОК ОЦЕНКИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

  - Для оценки системы менеджмента качества НМИ представляет через члена ТК Форума качества КООМЕТ своей страны на рассмотрение комиссии по п.4.1:

- документы, регламентирующие организационную структуру и деятельность этой системы и подтверждающих соответствие требованиям стандарта ИСО/МЭК 17025 и настоящих рекомендаций;

*) Стандарт на стадии разработки

- данные об измерительных возможностях НМИ, подтвержденные Объединенным комитетом РМО и МБМВ;

- результаты  проведенных сличений;

- сведения об участии в рассмотрении измерительных возможностей других НМИ, в консультативных комитетах МКМВ и в проектах КООМЕТ, ЕВРОМЕТ или других региональных (субрегиональных) метрологических организаций с указанием степени участия и результатов выполненной работы.

Комиссии могут быть представлены дополнительные материалы, касающиеся оценки системы менеджмента качества НМИ. Например, отзывы экспертов и аудиторов, не входящих в состав комиссии (в том числе из других РМО).

  - При    проведении   оценки   системы   менеджмента качества НМИ комиссией по п.4.1 осуществляется проверка  функционирования  системы. При этом рекомендуется использовать вопросники, приведенные в приложениях 3 и 4.

  - Оценку системы менеджмента качества НМИ проводят по двум основным направлениям:

- требования к управлению;

- технические требования.

    - Требования к управлению включают:

- организацию и управление;

- описание  и документированное представление системы менеджмента качества;

- управление документацией;

- обслуживание заказчика;

- претензии (апелляции, рекламации);

- контроль за соответствием установленым требованиям  проводимых работ по калибровке и измерениям;

- корректирующие мероприятия;

- предупреждающие мероприятия;

- контроль за протоколами (отчетами, сертификатами);

- внутренние проверки;

- анализ со стороны руководства;

- анализ  функционирования и совершенствования системы  (анализ результатов межрегионального рассмотрения измерительных возможностей НМИ, данных от потребителей, самооценка, оценка финансовых показателей, управление несоответствием).

    - Технические требования включают:

- квалификация персонала, в том числе квалификация  ученых хранителей национальных эталонов, требования к которым изложены в приложении 2 настоящих рекомендаций;

- помещения и окружающая среда;

- оборудование;

- документированные процедуры калибровки и методики выполнения измерений и возможность их реализации данным НМИ;

- данные об управлении;

- управление данными;

- внедрение Руководства по неопределенности измерений, а также правил и норм Объединенного комитета РМО и МБМВ;

- подтверждение Объединенным комитетом РМО и МБМВ данных об  измерительных возможностях НМИ, результаты  проведенных сличений эталонов;

- прослеживаемость результатов измерений к эталонам, признанным МБМВ  (в случае калибровки эталонов в других НМИ);

- оформление протоколов и сертификатов калибровки и измерений;

- возможность использования Системы ATA Carnet зарубежными заказчиками;

- гарантии качества результатов измерений и калибровки;

- страхование результатов  измерений и калибровок и временно ввозимого оборудования.

  - По результатам проверки при наличии системы менеджмента качества НМИ комиссией по п.4.1 оформляется акт, подписываемый всеми ее членами.

  - Акт по п.5.4 с документацией, представленной на рассмотрение комиссии, направляется ее председателем в Секретариат Форума по качеству КООМЕТ.

  - Представитель НМИ, претендующего на признание его системы менеджмента качества, докладывает о состоянии своей системы на Форуме качествa КООМЕТ.

  - По результатам рассмотрения материалов по п.5.5 на Форуме качества КООМЕТ оформляется (на английском и русском языках) документ за подписями Председателя и Секретаря Форума.

Приложение 1

Критерии по признанию системы менеджмента качества в НМИ КООМЕТ

Этот документ является общим руководством по признанию систем менеджмента качества Национальных Метрологических Институтов.

Основным критерием оценки систем менеджмента качества НМИ является соответствие стандарту ИСО/МЭК 17025.

Соответствие должно быть обеспеченно хотя бы одним из условий:

(а) аккредитацией третьей стороной;

(b) сертификацией в соответствии с ИСО 9001 и проверкой техническими экспертами согласно пункту 5 ИСО/МЭК 17025;

(с) самодекларацией системы менеджмента качества НМИ.

Оценка системы менеджмента качества осуществляется Форумом качества КООМЕТ с учетом требований MRA и документов JCRB.

Требования:

- аккредитация национальных метрологических учреждений на соответствие ИСО 17025 третьей стороной должна быть обеспечена признанной на международном и региональном уровне аккредитационной службой, работающей в соответствии с ИСО Руководства 58;

- сертификация систем менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001 должна быть проведена сертификационным органом;

- технические эксперты (technical experts)  должны быть признаны Техническим комитетом Форума качества КООМЕТ. Рекомендуется чтобы:

- кандидатуры технических экспертов были согласованы заранее,

- КООМЕТ вел базу данных, содержащую полную информацию об технических экспертах.

Технические эксперты будут признаны в случае:

- наличия технической компетенции в соответствующей области измерений,

и

- наличия формального доказательства необходимой подготовки и достаточного опыта осуществления процесса проверки систем менеджмента качества.

Документы предоставляемые КООМЕТ:

(а) для аккредитации третьей стороной:

- копии сертификатов об аккредитации,

- области аккредитации,

- сведения о аудиторaх и месте их работы;

(b) для сертификации системы менеджмента качества в соответствии с ИСО 9001 и проверки техническими экспертами:

- сертификаты менеджмента качества с описанием областей деятельности,

- отчеты технических экспертов, которые должны быть составлены после проверки технических требований в соответствии с ИСО/МЭК 17025 (глава 5). Этот отчет должен установить, имеет ли НМИ отвечающую этим требованиям систему менеджмента качества, существует ли список  обнаруженных несоответствий и др.

К отчету должно быть приложено:

- сведения об измерительных / калибровочных возможностях с указанием неопределенностей измерений*,

-  принятые детальные корректирующие действия для устранения обнаруженных несоответствий в НМИ и договоренность технических экспертов о правильности процедуры их устранения,

-  сведения о технических экспертах и месте их работы.

(с) для самодекларации - документы по системе менеджмента качества.

Для оценки системы менеджмента качества Форумом качества КООМЕТ требуются:

- отчеты Технического комитета, которые должны быть составлены после проверки данных требований* системы менеджмента качества (глава 4 ИСО/МЭК 17025) и технических требований (глава 5 ИСО/МЭК 17025) в соответствии с ИСО/МЭК 17025. Этот отчет должен установить, имеет ли НМИ отвечающую этим требованиям систему менеджмента качества, существует ли список  обнаруженных несоответствий и др.

К отчету должно быть приложено:

- сведения об измерительных / калибровочных возможностей и неопределенностей измерений*,

- принятые детальные корректирующие действия для отстранения обнаруженных несоответствий в НМИ и договоренность технических экспертов о правильности процедуры их отстранения,

-  сведения о технических экспертах и месте их работы.

___________________________________

* в случае химических лабораторий / производителей стандартных образцов требование должно быть модифицировано.

Технический комитет Форума качества КООМЕТ будет выбирать и согласовывать кандидатуры экспертов государств-членов КООМЕТ.

Технический комитет Форума качества КООМЕТ разрабатывает подробный документ, который будет содержать список всех требований и необходимых информаций. Будут согласованы следующие правила:

-  Технический комитет должен согласовать процесс подбора специалистов и контролирование полной независимости экспертов от НМИ, система менеджмента качества которого подлежит оценке;

- Технический комитет Форума качества КООМЕТ будет информирован о всех изменениях в руководящем составе НМИ, система менеджмента качества которого подлежит проверке;

-  повторные проверки  должны быть проведены не реже, чем раз в пять лет.

Приложение 2

## ПОЛОЖЕНИЕ

## об ученом хранителе национального эталона

- Общие положения

  - Хранение и применение национальных (государственных) эталонов – деятельность, направленная на обеспечение неизменности размеров воспроизводимых эталонами единиц, поддержание эталонов на требуемом научно-техническом уровне и на передачу размеров единиц с требуемой точностью от эталонов всем подчиненным средствам измерений, а также на изучение и учет всех возможных изменений свойств эталонов.

  - Ответственность за качественное выполнение основных функций по хранению, применению и сличениям государственного эталона, калибровке средств измерений на эталоне, а также за достоверность результатов проведенных измерений несет ученый хранитель государственного эталона.

  - Ученым хранителем государственного эталона назначается лицо из ведущих специалистов в соответствующей области измерений, имеющей высшее профессиональное образование и достаточный стаж практической деятельности. Рекомендуется одновременно назначать заместителя (помощника) ученого хранителя, который замещает ученого хранителя во время его отсутствия и рассматривается в качестве его возможного преемника.

При определении кандидатуры ученого хранителя предпочтение отдается лицу, внесшему наиболее весомый вклад в процесс создания и исследований эталона.

Если национальными нормативно-правовыми актами эта должность не предусмотрена, лицо, на которое возлагается выполнение функций по п.1.2, может иметь иную должность (при этом в его должностной инструкции эти функции должны быть отражены).

  - Ученый хранитель государственного эталона назначается руководителем Национального метрологического института (НМИ) или вышестоящим органом Государственной метрологической службы.

Заместитель ученого хранителя назначается руководителем НМИ, в котором хранится и используется данный эталон.

  - Освобождение ученого хранителя от занимаемой должности производится в том же порядке и теми же инстанциями, которые его назначали (одновременно с назначением  нового ученого хранителя).

- Обязанности и права ученого хранителя государственного эталона.

  - Основными обязанностями ученого хранителя государственного эталона являются:

- обеспечение неукоснительного соблюдения условий хранения и применения государственного эталона в соответствии с утвержденными правилами его хранения и применения с учетом требований эксплуатационной документации на эталон;

- проведение работ по передаче размера единиц от государственного эталона эталонам и рабочим средствам измерений путем проведения калибровочных работ и выполнения прецизионных измерений;

- организация и проведение постоянных метрологических работ по исследованию, изучению и учету изменений свойств эталона, улучшению его метрологических, технических и эксплуатационных характеристик;

- проведение сличений государственного эталона с национальными эталонами других стран и международными эталонами, анализ результатов сличений и реализация результатов этой работы, сотрудничество с соответствующим Консультативным комитетом МКМВ;

- подготовка данных по измерительным возможностям НМИ для представления их в МБМВ, участие в рассмотрении аналогичных данных других НМИ;

- организация и проведение работы по сбору, анализу и систематизации информации о состоянии измерений и обеспечении их единства, работах по эталонам, проводимых в своей и других странах, о современных и перспективных потребностях в прецизионных измерениях;

- разработка и представление руководству НМИ предложений по фундаментальным и  прикладным научным исследованиям и разработкам, направленным на развитие, совершенствование и поддержание на требуемом научно-техническом уровне эталона, участие в проведении этих исследований и разработок;

- подготовка и повышение квалификации сотрудников, работающих на государственном эталоне;

- незамедлительное представление руководителю НМИ информации о всех обстоятельствах, создающих опасность изменений размера воспроизводимой государственным эталоном единицы;

- представление руководителю НМИ периодических отчетов о проведенных работах с государственным эталоном, его состоянии и научно-техническом уровне в сравнении с зарубежными аналогами, о результатах сличений и исследований эталона, а также внесение предложений по дальнейшему совершенствованию эталона и системы менеджмента качества НМИ.

  - Ученый хранитель государственного эталона имеет право:

- выполнять все виды метрологических работ на государственном эталоне в соответствии с утвержденными программами и планами работ и своими должностными обязанностями;

- участвовать в аккредитации калибровочных и измерительных лабораторий в порядке, установленном нормативными документами и международными договоренностями;

- участвовать в деятельности международных и региональных организаций в пределах своей компетентности;

- обращаться к руководителю НМИ по вопросам совершенствования, применения и обеспечения сохранности эталона, а также создания условий и финансового обеспечения для исполнения должностных обязанностей;

- запрашивать в установленном порядке и получать от органов Государственной метрологической службы необходимую для исполнения должностных обязанностей информацию и материалы;

- участвовать в подготовке специалистов – метрологов в данном виде измерений, в том числе путем чтения лекций, докладов, проведения занятий и семинаров;

- принимать участие в работе совещаний, конференций, семинаров и т.п. по проблемам обеспечения единства измерений, развития метрологии в соответствующей области измерений.

##### Приложение 3

# РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОПРОСНИК

## Технического эксперта по оценке систем менеджмента качества НМИ

Вопросы по проверке материалов сличений и участия в проектах КООМЕТ и ЕВРОМЕТ приведены в табл.1

##### Таблица 1

| Наименование требования | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Участвовал ли НМИ в международных сличениях? |  |  |
| Участвовал ли НМИ в круговых сличениях? |  |  |
| Участвовал ли НМИ в ключевых сличениях? |  |  |
| Участвовал ли НМИ в двусторонних сличениях? |  |  |
| Соответствуют ли полученые результаты международному уровню? |  |  |
| Документировались ли результаты сличений? |  |  |
| Анализируются ли причины несоответствия результатов сличений, если таковые имеют место? |  |  |
| Проверяется ли эффективность корректирующих и предупреждающих действий? |  |  |
| Имеется ли утвержденная форма отчета проведения сличений, доводится ли до сведения исполнителей работ? |  |  |
| Участвовал ли НМИ в проектах КООМЕТ или ЕВРОМЕТ? |  |  |
| Имелись ли случаи срыва сроков проектов? |  |  |

##### Приложение 4

# РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОПРОСНИК

Технического эксперта по оценке систем менеджмента качества НМИ на соответствие требованиям ИСО 17025

| Наименование требования | Да | Нет |
| --- | --- | --- |
| Организация и управление |
| Разъяснена ли политика в области качества НМИ персоналу института? |  |  |
| Определены ли ответственность, полномочия и взаимодействие в области качества всего персонала, руководителей, работников, ответственных за проведение мероприятий по качеству при проведении измерений, калибровок (поверок)? |  |  |
| Имеется ли самостоятельный квалифицированный персонал, ответственный за проведение проверок и оценки качества работ по проведению измерений, калибровок (поверок)? |  |  |
| Определены ли требования к процедуре проведения проверок качества? |  |  |
| Делегируются ли полномочия по управлению системы качества НМИ? |  |  |
| Рассматривается ли эффективность системы управления качеством? |  |  |
| Имеются ли должностные инструкции на персонал, проводящий измерения, калибровки (поверки)? |  |  |
| Документирована ли процедура регистрации или кодирования поступающих изделий и заказчиков? |  |  |
| Имеется ли утвержденный руководителем прейскурант цен на проведение работ по измерениям, калибровке (поверке)? |  |  |
| Обеспечивается ли защита конфиденциальности информации и прав собственности клиентов НМИ? |  |  |
| Определены ли взаимосвязи между технической деятельностью НМИ и вспомогательными службами? |  |  |
| Имеется ли документированная система распределения полномочий и ответственности всех сотрудников, участвующих в управлении и выполнении работ? |  |  |
| Имеются ли в структуре НМИ подразделения или отдельные лица, осуществляющие контроль за выполнением измерений и калибровок (поверок)? |  |  |
| Определена ли ответственность должностных лиц НМИ за обеспечение технической части работ и обеспечение ресурсами для их проведения? |  |  |
| Есть ли в структуре руководства НМИ лицо, ответственное за качество? |  |  |
| Система менеджмента качества |
| Функционирует ли на предприятии система менеджмента качества, требования к которой определены в комплексе специальных документов? |  |  |
| Пересматриваются ли программы качества? |  |  |
| Управление документацией |
| Имеется ли перечень управляемых документов? |  |  |
| Предусмотрено ли управление инициированными потребителем изменениями? |  |  |
| Происходит ли управление документами, находящимися в электронном виде? |  |  |
| Аннотируются ли в документации специальные характеристики потребителей? |  |  |
| Обслуживание заказчика |
| Фиксируются ли заявки или запросы заказчика? |  |  |
| Имеются ли требования к контракту или договору? |  |  |
| Письменный ли он? |  |  |
| Требуете ли Вы от своих субподрядчиков наличия сертифицированной системы качества по ИСО 9001, ИСО 17025? |  |  |
| Изменяются ли в контракте требования потребителей, если они попросят сделать это? |  |  |
| Анализируются ли контракты? |  |  |
| Претензии (апелляции) |
| Oформляются ли претензии от заказчиков по результатам проводимых работ? |  |  |
| Имеется ли процедура рассмотрения апелляций? |  |  |
| Контроль за несоответствием проводимых работ по калибровке |
| Идентифицируется ли каждая единица эталонного, поверочного, калибровочного и испытательного оборудования? |  |  |
| Существует ли процедура управления или проводится ли калибровка оборудования? |  |  |
| Проводится ли перекалибровка после введения технических изменений в состав оборудования? |  |  |
| Идентифицируется ли статус контроля и измерений по всему процессу проведения работ по измерениям, калибровке (поверке) |  |  |
| Ведется ли журнал учета изменений и несоответствий? |  |  |
| Корректирующие и предупреждающие мероприятия |
| Применяются ли методы решения проблем? |  |  |
| Проверяется ли эффективность корректирующих и предупреждающих действий? |  |  |
| Анализируются ли причины несоответствующего проведения работ? |  |  |
| Используются ли для этого отчеты о несоответствиях? |  |  |
| Участвует ли руководство НМИ в процессе рассмотрения? |  |  |
| Контроль за протоколами (отчетами) |
| Имеется ли утвержденная форма протокола (отчета) и доводится ли она до сведения исполнителей работ? |  |  |
| Имеется ли документ, определяющий процедуру заполнения протоколов? |  |  |
| Предотвращаются ли повреждения электронных записей? |  |  |
| Внутренние проверки |
| Имеются ли отчеты о проведении внутренних проверок? |  |  |
| Независимы ли проверяющие от проверяемых административно или функционально? |  |  |
| Инициируются ли внутренними проверками корректирующие действия? |  |  |
| Планируются ли проверки и распределяются ли их приоритеты? |  |  |
| Участвует ли руководство НМИ в процессе анализа? |  |  |
| Анализ со стороны руководства |
| Имеется ли график проведения анализа системы качества по проведению измерений и калибровок? |  |  |
| Требования к персоналу |
| Имеется ли перечень требований к квалификации персонала, проводящего измерения и калибровку? |  |  |
| Имеется ли план повышения квалификации персонала, в том числе и руководящего состава? |  |  |
| Имеется ли регулярный доступ к национальному или международно признанному эксперту в области измерений и калибровки? |  |  |
| Помещения и окружающая среда |
| Имеется ли достаточное количество приборов для определения условий окружающей среды в помещениях для проведения калибровки? |  |  |
| Ведется ли документ о состоянии условий окружающей среды каждый день? |  |  |
| Процедуры калибровки и измерений |
| Имеются ли в полном объеме нормативные документы по проведению измерений и калибровке? |  |  |
| Используются ли при проведении измерений и калибровки только те методы и процедуры, которые соответствуют области деятельности НМИ? |  |  |
| Утверждены ли методики измерений и калибровки, разработанные в НМИ? |  |  |
| Управление данными |
| Проверяются ли расчеты и передача данных о результатах измерений и калибровок? |  |  |
| Оценивается ли пригодность программных продуктов для автоматизированного оборудования сбора, обработки, регистрации, отчетности и хранения результатов измерений и калибровок? |  |  |
| Разработаны ли мероприятия по защите данных и информации? |  |  |
| Политика внедрения неопределенности |
| Имеется ли утвержденная политика внедрения неопределенности? |  |  |
| Прослеживаемость результатов измерений |
| Имеется ли график поверки поверочного, калибровочного и измерительного оборудования? |  |  |
| Проводятся ли сличения национальных эталонов? (имеются ли отчеты) |  |  |
| Находятся ли все данные по калибровке и поверке измерительного оборудования, эталонных средств измерений, материалы сличений? |  |  |
| Оборудование |
| Осуществляется ли регистрация оборудования, используемого при проведении измерений и калибровок (поверок)? |  |  |
| Прослеживаются ли их повреждения, неисправности, настройки и регулировки? |  |  |
| Оформление протоколов калибровки |
| Соответствуют ли отчеты по измерениям и калибровкам требованиям п.5.10 ГОСТ ИСО/МЭК 17025? |  |  |
| Гарантии качества результатов измерений и калибровки |
| Планируется ли контроль за качеством проводимых измерений и калибровок? |  |  |
| Оформлены ли документально процедуры по обеспечению качества результатов измерений и калибровок? |  |  |
| Имеется ли эксплуатационная документация на эталоны и другое поверочное и измерительное оборудование? |  |  |
| Существуют ли схемы калибровки или поверки? |  |  |
| Аккредитованы ли лаборатории на право калибровки (поверки)? |  |  |
| Имеется ли правовая и нормативная база? |  |  |
| Сертификаты калибровки и измерений |
| Содержатся ли все сведения в сертификатах измерений и калибровки? |  |  |
| Соответствует ли форма сертификата нормативным требованиям, принятым в стране? |  |  |