|  | Документ Форума качества КООМЕТ | Кол-во страниц: 8 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Версия: 24.4.2013 |
|  | Код документа: QSF-doc_003r_anx11 |  |
| Приложение 11 к документу «Рекомендация. Порядок и процедура оценки Систем менеджмента качества национальных метрологических институтов» |  |  |

РЕКОМЕНДАЦИЯ

по составлению годового отчета

о системе менеджмента качества НМИ

Настоящая Рекомендация является дополнением к документу QSF-doc.003r_anx10  и предназначена для подготовки годового отчета о системе менеджмента качества НМИ.

Форма отчета должна соответствовать  документу QSF-doc.003r_anx10.

Раздел 0 включает информацию о состоянии CMCs, охваченных СМК НМИ.

Пример заполнения таблицы Раздела 0

| Области измерений и соответствующие технические комитеты КООМЕТ |  | Область измерения покрыта СМК (да/нет) | CMCs опубликованы (кол-во) | Находятся ли CMCs на экспертизе (кол-во) | CMCs, находящиеся в процессе экспертизы, покрыты СМК (да /нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM | ТК 1.3 «Электричество и магнетизм» | да | 5 строк | 2 строки | да |
| L | ТК 1.5 «Длина и угол» | да | нет | 1строка | да |
| … | … | … | … | … | … |
| Итого: |  |  | 5 строк | 1 строка |  |

Данные, указанные в таблице 0,  должны  продемонстрировать, что все CMCs, опубликованные или подвергнутые процессу пересмотра (находящиеся на любой стадии пересмотра), покрыты СМК.

Часть А

Часть А включает требования стандарта  ISO/IEC 17025 изменения и управление СМК.

Раздел 1А – Изменения и дополнения СМК

1. Описание структуры, в том числе позиции руководящего персонала НМИ.

В графе «Отчетная информация» необходимо описать изменения в структуре и позиции руководящего персонала НМИ. Изменения выделить другим цветом. В случае отсутствия изменений - необходимо сделать запись об их отсутствии.

В графе «Примечание», необходимо дать ссылку на номер Приложения 1А и Приложения 1А.1 к настоящему отчету. В Приложениях 1А привести действующую структуру НМИ, в приложении 1А.1 привести органиграмму СМК с указанием должности и ФИО руководящего состава НМИ и структурных подразделений с указанием области измерений, указать место руководителя по качеству в структуре. Выделить подразделения, область измерения которых покрыта СМК.

Пример представления органиграммы:

Директор НМИ

Иванов И.

Руководитель по качеству Николаев М.

Отдел 1010

EM

Уманов И.

Отдел ххх

ххх

ххх

Отдел 1020

L

Петров С.

Примечание: 1010 – отдел ……

2. Система качества (управление СМК, процессы и технические требования).

В графе «Отчетная информация» необходимо указать конкретные изменения, которые были введены в действие. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо указать, в какие документы СМК они внесены, или дать ссылку на Приложения  2А к настоящему  отчету.

3. Калибровочные и измерительные возможности (CMCs)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать за отчетный год общее количество измененных строк CMCs и  по каким измерительным категориям опубликованы новые, исключенные,  модифицированные и/или  находятся в «серой» зоне. В случае отсутствия  - необходимо сделать соответствующую запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо дать ссылку на Приложения  3А к настоящему  отчету и оформить в виде таблицы.

Пример заполнения таблицы Приложения 3А

| ###### Область измерения |  | CMCs, кол-во строк |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | исключенные | новые | модифициро- ванные | находятся в «серой» зоне |
| L | Длина | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| EM | Электричество и магнетизм | 11 |  | 4 | 2 | 5 |
| … | …….. | … | … | … | … | … |
| Итого: |  | 15 | 1 | 6 | 3 | 5 |

Примечание: При наличии новых CMCs, привести перечень документов по процедуре калибровки, указав наименование, идентификацию и дату их введения (утверждения).

4. Сличения

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество завершенных сличений. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» указать количество сличений с разбивкой по категориям (ключевые, дополнительные, пилотные, иные международные, национальные и др.)

5. Сертификаты калибровки.

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество выданных сертификатов калибровки, из них сертификатов калибровки с логотипом CIPM МRA, в том числе с разбивкой по измерительным категориям. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 1А

| Название | Отчетная информация | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Описание структуры, в том числе позиции руководящего персонала НМИ | Создано новое подразделение НИО-7. Зам. директора по калибровке с чч.мм.ггг назначен Петров В.П. | Приложение 1А. Структура НМИ Приложение 1А.1 Органиграмма СМК |
| 2.Система качества (управление СМК, процессы и технические требования) | Проведена актуализация 2-х документов СМК | РК 001-20ХХ0 «Руководство по качеству», СТПХХ-20ХХ «Процедура по управлению ……» или Приложение 2А |
| 3. CMCs | всего -15 строк, в т.ч.: исключенные - 1 новые - 6 модифицированные - 3 находятся в «серой» зоне - 5 | Приложение 3А. CMCs |
| 4. Сличения | 24 | EM – Ключевые - 1 L – Дополнительные - 3 QM - Пилотные -1 |
| 5.Сертификаты калибровки | Всего - 5 000, из них с логотипом CIPM МRA- 210, в том числе по измерительным категориям: 30- длина и угол 80- термометрия 25- акустика 35- фотометрия 40- электричество | Пожалуйста, не включайте вид свидетельств о поверке в область статистики |

Раздел 2А – Управление СМК

- Претензии клиента

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество поступивших претензий. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия претензий необходимо указать их характер или дать ссылку на Приложения  4А к настоящему  отчету.

- Внутренние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внутренних проверок (запланированных и фактически выполненных) и количество подразделений, которые подвергались внутренним проверкам.

В графе «Примечание» необходимо указать какие пункты стандарта ISO/IEC 17025 подвергались внутренним проверкам.

3. Внешние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внешних проверок.  В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия внешних проверок необходимо указать наименование организаций, которые проводили проверку или дать ссылку на Приложение  4А к настоящему  отчету.

Приложение  4А к настоящему  отчету заполняется в виде таблицы, а также указывается область измерений, в которой проводился аудит  и результаты аудита.

| Идентификация внешнего аудита | Дата аудита | ФИО аудитора (ов) | Названия НМИ, страна | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Несоответствия

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество несоответствий, по п.п. 1, 2 и 3 Раздела 2А (претензии, результаты внутренних и внешних проверок) и  по результатам межлабораторных сличений. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо указать несоответствия или дать ссылку на Приложение  5А к настоящему  отчету.

.

- Результаты корректирующих действий

В графе «Отчетная информация» необходимо указать наличие запланированных корректирующих действий  по выявленным несоответствиям, указанных в п.4 Раздела 2А или дать ссылку на Приложение 6А. О корректирующих действиях из-за неудовлетворительных результатах ключевых или дополнительных сличений сообщить подробно.

- Анализ со стороны руководства

В графе «Отчетная информация» необходимо указать дату проведения годового анализа СМК со стороны руководства НМИ.

В графе «Примечание» необходимо дать ссылку на Приложение 7А к настоящему  отчету, в котором  дать оценку функционирования СМК, какие предложены действия по улучшению СМК.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 2

| Название | Отчетная информация | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Претензии клиента | нет |  |
| Внутренние проверки | План – 14 Проведено – 14 Проверено – 7 подразделений | Все пункты стандарта ISO/IEC 17025 |
| Внешние проверки | 1 | # Национальный орган по аккредитации Приложение 4А |
| Несоответствия | 12 | Приложение 5А. Данные по выявленным несоответствиям |
| Результаты корректирующих действий | Разработаны корректирующие действия по всем выявленным несоответсвиям | Разработанные корректирующие действия выполнены в полном объеме. Все корректирующие действия результативны Приложение 6А. |
| Анализ со стороны руководства | ХХ.ХХ.20ХХ | Приложение 7А. |

Примечание. В любом случае нумерация приложений должна остаться такая, какая указана в форме (если нет приложения, не приводить).

#### Раздел 3А – Основные проблемы, возникшие в течение года и/или основные улучшения

1. Проблемы – какие проблемы возникали в течение года  (при этом необходимо рассмотреть пункты стандарта ISO/IEC 17025).

Пример: при проведении калибровки эталонов в НМИ других государств в сертификатах калибровки отсутствовали записи о прослеживаемости до международных единиц измерений SI

2. Улучшения – необходимо указать наиболее существенные  изменения, направленные на улучшение, были выполнены (необходимо рассмотреть все пункты стандарта    ISO/IEC 17025).;

Пример:

Разработаны и внедрены новые документы по процедуре калибровки.

Проведены структурные изменения – создано новое подразделение.

Раздел 4А Декларация

НМИ тем самым объявляет, что все требования соответствующих стандартов СМК были должным образом выполнены в течение года (отчетный период), например, внутренние аудиты, пересмотр и т.д.

Эти элементы должны быть рассмотрены подробно во время внешнего аудита на месте.

Приложения: (указать все приложение, на которые была ссылка).

Подпись ответственного лица, с указанием должности, дата.

Контактное лицо (имя, фамилия, телефон, e-mail)

##### Часть В

Часть В включает требования стандарта ISO Guide 34 к сертифицированным  стандартным  образцам (CRM)

## Раздел 1В – Расширение и изменение СМК и в руководстве по качеству

1. Описание структуры, в том числе позиции руководящего персонала НМИ.

В графе «Отчетная информация» необходимо описать изменения в структуре и позиции руководящего персонала НМИ. Изменения выделить другим цветом. В случае отсутствия изменений - необходимо сделать запись об их отсутствии.

В графе «Примечание», необходимо дать ссылку на Приложения  к настоящему отчету, где приведена действующая структура НМИ и органиграмма СМК.

2. Система качества (управление СМК, процессы и технические требования).

В графе «Отчетная информация» необходимо указать конкретные изменения, которые были введены в действие. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо указать, в какие документы СМК они внесены.

3. Измерительные возможности (CMCs)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество строк CMCs и по каким измерительным категориям опубликованы новые, исключенные, модифицированные и/или  находятся в «серой» зоне. СМС-данные за отчетный год. В случае отсутствия  - необходимо сделать соответствующую запись.

В графе «Примечание», при наличии изменений, необходимо дать ссылку на номер Приложения к настоящему  отчету и оформить в виде таблицы.

Пример заполнения таблицы Приложения 2В

| ###### Область измерения |  | CMCs, кол-во |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | исключенные | новые | модифициро- ванные | находятся в «серой» зоне |
| QM/4 | Газы | 40 | 1 | 6 (природный газ) | - | - |
| … | …….. | … | … | … | … | … |
| Итого: |  | 15 | 1 | 6 | 3 | 5 |

При наличии новых CMCs, привести перечень документов по процедуре измерений, указав наименование, идентификацию и дату их введения (утверждения).

4. Сличения

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество завершенных сличений. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» указать количество сличений с разбивкой по категориям (ключевые, дополнительные, пилотные, иные международные, национальные и др.)

5. Сертификаты (CRM)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество сертификатов.    В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо указать количество сертификатов покрытых CMCs, в том числе с разбивкой по измерительным категория.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 1В

| Название | Отчетная информация | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1.Описание структуры СМК, в том числе позиции руководящего персонала НМИ | Руководящий персонал – не изменен; Ответственные по качеству – есть изменения (см. приложение 1А) РК ХХХХ-20ХХ «Производство стандартных образцов состава газовых смесей. Руководство по качеству» Производство стандартных образцов состава газовых смесей осуществляется отделом ХХХХ НМИ | Приложение 1В. Структура НМИ, органиграмма СМК |
| 2.Система качества (управление СМК, процессы и технические требования к CRM) | Проведена актуализация 2-х документов СМК | МВИ ХХХ – 2010 «Методика количественного определения молярной доли ….. …. методом…», СТПХХ-20ХХ «Процедура проведения …» |
| 3. CMCs | В таблице CMCs по измерительной категории газы появилась 1 новая строка. | Приложение 2В. CMCs Приложение 3В. Перечень методик, покрывающих новые CMCs |
| 4. Межлабораторные сличения | 1 | Пилотные -1(природный газ) |
| 5.Сертификаты ( CRM) | 50 | покрытых CMCs -2, в том числе по измерительным категориям: 2-газовые смеси |
| 6. Дополнительные сведения (заполняются по желанию НМИ) |  |  |

Раздел 2В – Управление СМК

- Претензии клиента

В графе «Отчетная информация» необходимо указать  количество претензий, поступивших от заказчиков. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия претензий необходимо указать их характер и принятые действия.

- Внутренние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внутренних проверок выполнения требований ISO Guide 34 (запланированных и фактически выполненных) и количество подразделений, входящих в состав НМИ, которые подвергались внутренним проверкам.

В графе «Примечание» необходимо указать, какие пункты стандарта ISO Guide 34 подвергались внутренним проверкам.

3. Внешние проверки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внешних проверок.  В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия внешних проверок необходимо указать наименование организаций, которые проводили проверку или дать ссылку на Приложение  4Б к настоящему  отчету.

Приложение  4Б к настоящему  отчету заполняется в виде таблицы, а также указывается область измерений, в которой проводился аудит  и результаты аудита.

| Идентификация внешнего аудита | Дата аудита | ФИО аудитора (ов) | Названия НМИ, страна | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Несоответствия

В графе «Отчетная информация» необходимо указать  количество несоответствий, обнаруженных по п.п. 1, 2 и 3 Раздела 2В (претензии, результаты внутренних и внешних проверок) и по результатам межлабораторных сличений. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание», при наличии несоответствий, необходимо дать ссылку на номер Приложения к настоящему  отчету, в котором  указать конкретные несоответствия и пункты стандарта ISO Guide 34, по которым были выявлены несоответствия.

- Результаты корректирующих действий

В графе «Отчетная информация» необходимо указать наличие запланированных корректирующих действий  по выявленным несоответствиям, указанных в п.4 Раздела 2В. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо указать выполнение запланированных корректирующих действий  по выявленным несоответствиям, указанных в п.4 Раздела 2В  и  их результативность. О корректирующих действиях из-за неудовлетворительных результатах ключевых или дополнительных сличений сообщить подробно.

- Анализ со стороны руководства

В графе «Отчетная информация» необходимо указать дату проведения годового анализа СМК на соответствие выполнения требований ISO Guide 34 со стороны руководства НМИ. В случае отсутствия  - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо дать ссылку на номер Приложения к настоящему  отчету, в котором  указать структуру  Анализа СМК со стороны руководства  и  оценку результатов функционирования СМК.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 2

| Название | Отчетная информация | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Претензии клиента | нет |  |
| Внутренние проверки | План – 8 Проведено – 8 Проверено –2 подразделения | ### Все пункты стандарта ISO Guide 34 |
| Внешние проверки | 1 | Приложение 4В. |
| Несоответствия | 12 | Приложение54В. Данные по выявленным несоответствиям |
| Результаты корректирующих действий | Разработаны корректирующие действия по всем выявленным несоответствиям | Разработанные корректирующие действия выполнены в полном объеме. Все корректирующие действия результативны |
| Анализ со стороны руководства | ХХ.ХХ.20ХХ | Приложение 6В. Структура анализа и оценка результативности |

Примечание. В любом случае нумерация приложений должна остаться такая, какая указана в форме (если нет приложения, не приводить).

Раздел 3В – Основные проблемы, возникшие в течение года и/или основные улучшения

1. Проблемы – какие проблемы возникали в течение года  (при этом необходимо рассмотреть все пункты стандарта ISO Guide 34).

Пример: отсутствовали записи о прослеживаемости в документах.

2. Улучшения – необходимо указать наиболее существенные  изменения, направленные на улучшение были выполнены (при этом необходимо рассмотреть все пункты стандарта       ISO Guide 34).;

Пример:

Разработаны и внедрены новые документы по процедурам приготовления газовых смесей.

Приложения: (указать все приложения, на которые дата ссылка).

Подпись ответственного лица, с указанием должности, дата

Контактное лицо (имя, фамилия, телефон, e-mail)