|  | Документ Форума качества КООМЕТ | Кол-во страниц: 21 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Версия: 24.4.2013 |
|  | Код документа: QSF-doc_003r_anx14 |  |
| Приложение 14 к документу «Рекомендация. Порядок и процедура оценки Систем менеджмента качества национальных метрологических институтов» |  |  |

| # РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОПРОСНИК Технического эксперта по оценке систем управления качества НМИ на соответствие требованиям ИСО/МЭК 17025 Имя, фамилия Аудитора/Технического эксперта: ......................................... Название НМИ: ................................................................................................. Название подразделения/лаборатории: ........................................................... |  |
| --- | --- |
|  | ## Дата: |

4. Требования к управлению (менеджменту)

| 4.1 | ##### Организация | #### Да | #### Нет | #### Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.1.1) | Является ли НМИ юридическим лицом или частью юридического лица? |  |  |  |
| 2 (4.1.2) | Выполняются ли НМИ при проведении работ по измерениям и калибровке требования ISO/IEC 17025, требования регулирующих органов или организаций, осуществляющих официальное признание результатов, удовлетворяются ли потребности клиента? |  |  |  |
| 3 (4.1.3) | Охватывает ли система управления НМИ работы, выполняемые на основной территории, в отдалённых местах, а также на временных рабочих местах или в передвижных лабораториях? |  |  |  |
| 4 (4.1.5) | Имеет ли НМИ: | #### - | #### - | #### - |
| a) | - руководящий и технический персонал, который, не зависимо от других обязанностей, имеет полномочия и ресурсы, необходимые для выполнения своих обязанностей по внедрению, поддержанию и усовершенствованию системы управления, выявлению несоответствий системы управления или процедур проведения измерений и/или калибровки, а также инициировать действия по предупреждению или сокращению таких несоответствий? |  |  |  |
| b) | - меры, обеспечивающие независимость руководства и сотрудников от любого неоправданого внутреннего и внешнего коммерческого, финансового или другого давления и влияния, которое может оказывать отрицательное воздействие на качество их работы? |  |  |  |
| c) | - политику и процедуры, позволяющие обеспечить конфиденциальность информации и защиту прав собственности ее заказчиков, в частности процедуры защиты электронного хранения и передачи результатов? |  |  |  |
| d) | - политику и процедуры, позволяющие избежать действий, которые снизили бы доверие к его компетентности, беспристрастности или объективности? |  |  |  |
| e) | - организационную и управленческую структуру, устанавливающую ее взаимосвязь с вышестоящими организациями, а также взаимосвязь между управлением качеством, технической деятельностью и вспомогательными службами? |  |  |  |
| f) | - установленную ответственность, полномочия и взаимоотношения сотрудников, осуществляющих управление, выполнение или проверку работ, влияющих на качество измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| g) | - надлежащий контроль за персоналом, проводящим измерения и калибровку, включая стажеров? |  |  |  |
| h) | - техническое руководство, несущее общую ответственность за техническую деятельность и предоставление необходимых ресурсов для обеспечения требуемого качества работы? |  |  |  |
| i) | - назначенного сотрудника ответственного по качеству (как бы он ни назывался), который, независимо от других функций и обязаностей, должен нести ответственность и иметь полномочия, обеспечивающие внедрение системы управления качеством и ее постоянное функционирование и имеющего непосредственный доступ к высшему руководству, принимающему решения по политике НМИ или ресурсам? |  |  |  |
| j) | - назначенных заместителей руководящего персонала? 1 |  |  |  |
| k) | - обеспечение понимания персоналом в полной мере обоснованости и значимости выполняемой им работы, и содействовал достижению целей, определенных системой управления (управления)? |  |  |  |
| 5 (4.1.6) | Обеспечивает ли высшее руководство процесс обмена информацией внутри НМИ и обмен информацией об эффективности системы управления? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Отдельные сотрудники могут выполнять более одной функции, и может оказаться нецелесообразным назначать заместителей по каждой функции. |  |  |  |  |

| 4.2 | ##### Система управления | #### Да | #### Нет | #### Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.2.1) | Создана, внедрена и поддерживается ли в НМИ система управления в соответствии с областью его деятельности? |  |  |  |
| 2 (4.2.1) | Имеет ли НМИ документально оформленную политику системы, программы, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества результатов измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 3 (4.2.1) | Была ли доведена до сведения соответствующего персонала документация системы? |  |  |  |
| 4 (4.2.2) | Определены ли в руководстве по качеству политика и общие задачи системы управления качества? |  |  |  |
| 5 (4.2.2) | #### Рассматриваются ли общие цели во время анализа со стороны руководства? |  |  |  |
| 6 (4.2.3) | Подтверждает ли высшее руководство свои обязательства по развитию и внедрению системы управления и постоянного ее совершенствования? |  |  |  |
| 7 (4.2.4) | Довело ли высшее руководство НМИ до сведения персонала важность удовлетворения требований заказчика, а также требований, установленых законодательством и регламентами? |  |  |  |
| 8 (4.2.5) | Включены ли в Руководство по качеству вспомогательные процедуры, включая технические процедуры, или в нем даны на них ссылки ? |  |  |  |
| 9 (4.2.5) | Дано ли в Руководстве по качеству описание структуры документов, используемых в системе управления? |  |  |  |
| 10 (4.2.6) | Определены ли в Руководстве по качеству задачи и ответственность технического, руководящего персонала и ответственного по качеству, включая их ответственность по обеспечению соответствия требованиям международного стандарта ISO/IEC17025? |  |  |  |
| 11 (4.2.7) | Обеспечивает ли высшее руководство сохранение целостности системы управления качеством при планировании или внесении изменений в систему? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Провозглашение политики в области качества должно быть кратким; оно может включать положение о том, что измерения и/или калибровки должны всегда выполняться в соответствии с установленными методами и требованиями заказчиков. Если измерительный или калибровочный НМИ является частью более крупной организации, то некоторые положения о политике в области качества могут содержаться в других документах. |  |  |  |  |

| 4.3 | ##### Управление документацией | #### Да | #### Нет | #### Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | Общие положения | - | - | - |
| 1 (4.3.1) | Имеет ли НМИ установленные и поддерживаемые процедуры управления всеми документами, являющимися частью системы управления, которые разработанны в рамках НМИ или поступили из вне, такими как: регламенты, стандарты, другие нормативные документы, методики испытаний и/или калибровки, а также чертежи, программное обеспечение, технические условия, инструкции, руководства и формуляры?1, 2 |  |  |  |
| 4.3.2 | Утверждение и выпуск документов | - | - | - |
| 2 (4.3.2.1) | Проверяют ли и утверждают ли уполномоченные лица все документы перед их выпуском для сотрудников НМИ в качестве составной части системы управления? |  |  |  |
| 3 (4.3.2.1) | Имеет ли НМИ подготовленный и легко доступный контрольный список или эквивалентный документ о процедурах контроля, содержащий конкретные результаты текущего состояния и распределения документов в системе управления, чтобы предотвратить использование недействительных и/или устаревших документов? |  |  |  |
| 4 (4.3.2.2) | Гарантирует ли принятая процедура управления документами: | #### - | #### - | #### - |
| a) | - доступ к официальным изданиям соответствующих документов на всех участках, где осуществляются основные операции, от которых зависит эффективность деятельность НМИ? |  |  |  |
| b) | - периодический анализ документов и, при необходимости, их пересмотр с целью обеспечения их постоянной пригодности и соответствия предъявляемым требованиям? |  |  |  |
| c) | - оперативное изъятие недействующих или устаревших документов из всех мест их выпуска или использования, или предупреждение другим способом их неумышленного использования? |  |  |  |
| d) | - соответствующую маркировку устаревших документов, сохраняемых в юридических или информационных целях? |  |  |  |
| 5 (4.3.2.3) | Имеют все разработанные внутренние документы однозначную идентификацию: |  |  |  |
|  | - дату выпуска или номер редакции? |  |  |  |
|  | - нумерацию страниц? |  |  |  |
|  | - общее число страниц или отметку конца документа? |  |  |  |
|  | - наименование органа, выпустившего документ? |  |  |  |
| 4.3.3 | Изменения в документах | - | - | - |
| 6 (4.3.3.1) | Проводят ли анализ и утверждение изменений в документах те же лица, которые осуществляли первоначальный анализ и утверждение, если специально не уполномочены другие лица? |  |  |  |
| 7 (4.3.3.1) | Имеют ли уполномоченные сотрудники доступ к соответствующей исходной информации, на основе которой они проводят анализ и утверждение? |  |  |  |
| 8 (4.3.3.2) | #### Идентифицируется ли, если это практически осуществимо, измененный или новый текст в документе или в соответствующих приложениях? |  |  |  |
| 9 (4.3.3.3) | #### Если система управления документами НМИ позволяет вносить изменения от руки не дожидаясь переиздания документов, то определены ли процедуры и полномочия для внесения таких изменений? |  |  |  |
| 10 (4.3.3.3) | #### Четко ли отмечены, завизированы и датированы все изменения? |  |  |  |
| 11 (4.3.3.3) | #### Переиздается ли официально пересмотренный документ при первой же представившейся возможности ? |  |  |  |
| 12 (4.3.3.4) | #### Имеет ли НМИ установленные процедуры, описывающие выполнение и контроль изменений, вносимых в документы, хранящиеся в компьютерных системах? |  |  |  |
| Примечание 1: В этом контексте «документ» может означать заявления о политике, процедуры, технические условия, калибровочные таблицы, схемы, текстовый материал, плакаты, заметки, памятки, программное обеспечение, чертежи, планы и т.д. Они могут быть представлены на различных носителях, бумажных или электронных, в цифровом, аналоговом, фотографическом или текстовом виде. |  |  |  |  |
| Примечание 2: Об управлении данными, относящимися к испытаниям и калибровкам, см. в п. 5.4.7. Об управлении зарегистрированными данными – в п. 4.13. |  |  |  |  |

| 4.4 | ##### Анализ запросов, предложений на подряд и контрактов | #### Да | #### Нет | #### Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.4.1) | Имеет и поддерживает ли НМИ политику и процедуры, необходимые для анализа запросов, предложений на подряд и контрактов?1, 2, 3 |  |  |  |
| 2 (4.4.1) | Гарантирует ли политика и процедуры анализов запросов, предложений на подряд и контрактов: 1, 2, 3 | #### - | #### - | - |
| a) | - адекватно определенные и оформленные документально, понятные требования, включая используемые методы? |  |  |  |
| b) | - наличие в НМИ возможностей и ресурсов, позволяющих выполнять требования? |  |  |  |
| c) | - выбор соответствующего метода измерения и/или калибровки, удовлетворяющего требованиям заказчика? |  |  |  |
| 3 (4.4.1) | Устраняются ли любые расхождения между запросом или предложением на подряд и контрактом до начала работ? |  |  |  |
| 4 (4.4.1) | Каждый ли контракт согласован обеими сторонами: и лабораторией, и заказчиком? |  |  |  |
| 5 (4.4.2) | Сохраняются ли результаты анализов запросов, предложений на подряд и контрактов, включая любые значительные изменения?4 |  |  |  |
| 6 (4.4.2) | Хранятся ли записи о соответствующих переговорах с заказчиком, касающиеся его требований или результатов работ, проведенных в ходе выполнения контракта?4 |  |  |  |
| 7 (4.4.3) | Включает ли анализ все работы, выполняемые НМИ по субподряду? |  |  |  |
| 8 (4.4.4) | #### Информирован ли заказчик обо всех отклонениях от контракта? |  |  |  |
| 9 (4.4.5) | #### Анализируется ли контракт повторно, руководствуясь той же методикой. если в контракт необходимо внести изменения после начала работы, и проинформирован ли причастный персонал о любых изменениях? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Запрос, заявку на подряд и контракт следует проанализировать рациональным и эффективным способом с учетом финансовых и юридических аспектов, а также календарного плана. Для внутренних потребителей анализ запросов, заявок на подряд и контрактов осуществляется в упрощенном виде. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Анализ возможностей должен установить, что НМИ располагает необходимыми физическими, людскими и информационными ресурсами и что персонал НМИ обладает необходимыми навыками и опытом для проведения измерений и/или калибровки. Анализ может также учитывать результаты предыдущего участия в межлабораторных сравнениях или в проверке квалификации и/или осуществлении программ предварительных измерений и/или калибровки с использованием образцов или объектов, оценка которых известна, с целью определения неопределенностей измерений, пределов обнаружения, доверительных пределов и др. |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: #### Контракт может быть заключен в любой форме – письменной или устной, он представляет собой соглашение о предоставлении заказчику услуг по проведению измерений и/или калибровки. |  |  |  |  |
| #### Примечание 4: Для анализа плановых и других задач считается достаточным указать дату и идентификационные данные (например, инициалы) лица, ответственного в НМИ за выполнение работ по контракту. В отношении повторяющихся плановых вопросов анализ необходим только на начальной исследовательской стадии или при заключении контрактов на длительную плановую работу, проводимую в рамках генерального соглашения с заказчиком, при условии, что требования заказчика остаются неизменными. В отношении новых, сложных или передовых задач, стоящих перед измерениями и/или калибровкой, следует вести более подробные записи. |  |  |  |  |

| 4.5 | ##### Заключение субподрядных соглашений на проведение измерений и калибровки | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.5.1) | Заключаются ли НМИ контракты на субподряд по непредвиденным причинам (например, перегруженность, необходимость в дополнительной экспертизе или временная неспособность)? |  |  |  |
| 2 (4.5.1) | Передает ли НМИ субподряд компетентному субподрядчику, который выполняет требования стандарта ISO/IEC 17025 в деятельности, касающейся субподряда? |  |  |  |
| 3 (4.5.2) | Уведомляет ли НМИ заказчика о субподряде в письменном виде и обязательно ли получает одобрение заказчика предпочтительно также в письменном виде? |  |  |  |
| 4 (4.5.3) | Декларирует ли НМИ свою ответственность перед заказчиком за работу, выполняемую субподрядчиком, за исключением тех случаев, когда субподрядчика выбирает сам заказчик или регулирующие органы? |  |  |  |
| 5 (4.5.4) | Ведет ли НМИ регистрацию всех своих субподрядчиков? |  |  |  |
| 6 (4.5.4) | Регистрирует ли НМИ данные о соответствии выполненной субподрядчиками работы стандарту ISO/IEC 17025? |  |  |  |

| 4.6 | ##### Приобретение услуг и ресурсов | #### Да | #### Нет | #### Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.6.1) | Имеет ли НМИ установленную политику и процедуры по выбору и приобретению необходимых услуг и материалов, влияющих на качество измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 2 (4.6.1) | Существуют ли процедуры по приобретению, получению и хранению соответствующих реактивов и лабораторных материалов, расходуемых при проведении измерений и калибровки? |  |  |  |
| 3 (4.6.2) | Гарантирует ли НМИ, что приобретенные ресурсы, реактивы и расходные материалы, влияющие на качество измерений и/или калибровки, не будут использоваться до тех пор, пока они не будут проконтролированы или другим способом не оценены на соответствие стандартным требованиям или требованиям методов, разработанных для данных измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 4 (4.6.2) | Соответствуют ли используемые услуги и ресурсы установленным требованиям? |  |  |  |
| 5 (4.6.2) | Сохраняются ли записи о действиях, предпринятых с целью проверки соответствия/несоответствия услуг и ресурсов установленным требованиям? |  |  |  |
| 6 (4.6.3) | Включает ли описание изделий, влияющих на качество результатов роботы НМИ, данные, характеризующие заказанные услуги и ресурсы?1 |  |  |  |
| 7 (4.6.3) | Анализируются ли эти описания, а их техническое содержание одобряется, прежде чем они передаются по назначению? |  |  |  |
| 8 (4.6.4) | #### Оценивает ли НМИ поставщиков основных расходных материалов, ресурсов и услуг, оказывающих влияние на качество измерений и калибровки, ведет ли регистрационные записие об этих оценках? |  |  |  |
| 9 (4.6.4) | #### Имеет ли НМИ перечень одобренных поставщиков? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Описание может включать тип, класс, разряд, точную идентификацию, спецификации, чертежи, инструкции по проведению контроля, другие технические данные, включая утверждение результатов измерений, требования по качеству и стандарт на систему управления, в соответствии с которым они были проведены. |  |  |  |  |

| 4.7 | ##### Обслуживание заказчиков | #### Да | #### Нет | #### Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.7.1) | Сотрудничает ли НМИ с заказчиками или их представителями с целью уточнения запроса заказчика?1, 2 |  |  |  |
| 2 (4.7.1) | Предоставляет ли НМИ возможность заказчику наблюдать за своей деятельностью, касающейся выполняемой работы? |  |  |  |
| 3 (4.7.1) | Обеспечивает ли НМИ конфиденциальность информации по отношению к другим заказчикам во время такого наблюдения? |  |  |  |
| 4 (4.7.2) | Имеет ли НМИ обратную связь с заказчиками, как положительную, так и отрицательную? |  |  |  |
| 5 (4.7.2) | Используется ли информация от заказчиков для улучшения системы управления и обслуживания заказчиков, совершенствования проведения измерений и калибровки? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Такое сотрудничество может включать: а) предоставление заказчику или его представителю доступа в разумных пределах к соответствующим участкам НМИ с тем, чтобы они могли присутствовать при измерениях и/или калибровках, проводимых для заказчика; b) осуществление заказчиком подготовки, упаковки и отправки изделий, прошедших измерения и/или калибровку, с целью проверки. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: #### Заказчики придают значение поддержанию тесного контакта, советам и руководящим указаниям по техническим вопросам, а также положительно оценивают мнения и толкования, основанные на результатах. Связь с заказчиком, особенно при долгосрочных контрактах, следует поддерживать в течение всей работы. НМИ необходимо извещать заказчика обо всех задержках или значительных отклонениях при проведении измерений и/или калибровки. |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: #### Примерами обратной связи являются опросы заказчиков об удовлетворении их требований и проверка вместе с заказчиком отчетов об измерениях и калибровках. |  |  |  |  |

| 4.8 | ##### Претензии | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.8) | Имеются ли в НМИ разработанные политику и процедуры по урегулированию претензий со стороны заказчиков или других сторон? |  |  |  |
| 2 (4.8) | Ведутся ли записи по всем рекламациям, расследованиям, а также корректирующим действиям, предпринятым НМИ? |  |  |  |

| 4.9 | ##### Управление несоответствующими работами по измерениям и/или калибровкам | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.9.1) | Разработаны ли в НМИ политика и процедуры, к которым прибегают в тех случаях, если какой-либо аспект измерений и/или калибровки, или результаты этой работы не соответствуют собственным процедурам НМИ или согласованным с заказчиком требованиям? |  |  |  |
| 2 (4.9.1) | Гарантирует ли эта политика и процедуры, что: 1 | #### - | #### - | #### - |
| a) | - обязанности и полномочия по управлению несоответствующими работами определены и если несоответствующая работа выявлена, то установлены и предприняты соответствующие действия (включая приостановку работы и при необходимости приостановку выдачи протоколов измерений и сертификатов о калибровке)? |  |  |  |
| b) | - была произведена оценка значимости несоответствующей работы? |  |  |  |
| c) | - незамедлительно приняты корректирующие действия вместе с решением о приемлемости несоответствующей работы? |  |  |  |
| d) | - при необходимости заказчик извещен и работа отменена? |  |  |  |
| e) | - установлена ответственность за разрешение возобновить работу? |  |  |  |
| 3 (4.9.2) | Если результаты оценки указывают на то, что несоответствующая работа может повториться или есть сомнения по поводу соответствия действий НМИ ее собственным политике и процедурам, то незамедлительно ли выполняются процедуры, относящиеся к корректирующим действиям? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Выявление не соответствующей установленным требованиям работы или проблемы, касающейся системы управления или проведения измерений и/или калибровки, может произойти на различных участках в рамках системы управления и технических операций. Примерами являются претензии заказчиков, контроль качества, калибровка средств измерений, проверка расходных материалов, контроль и проверка квалификации персонала, проверка отчетов об измерениях и сертификатов калибровки, отчеты руководства, а также внутренние и внешние аудиторские проверки |  |  |  |  |

| 4.10 | ##### Повышение эффективности системы | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.10) | Имеет ли НМИ задокументированные процедуры по повышению результативности системы управления? |  |  |  |
| 2 (4.10) | Используются ли для улучшения результативности системы управления: | - | - | - |
|  | политика в области качества? |  |  |  |
|  | цели в области качества? |  |  |  |
|  | результаты проверок (аудитов)? |  |  |  |
|  | результаты анализа данных? |  |  |  |
|  | корректирующие и предупреждающие действия? |  |  |  |
|  | результаты анализа со стороны руководства? |  |  |  |

| 4.11 | ##### Корректирующие действия | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.11.1 | Общие положения | - | - | - |
| 1 (4.11.1) | Разработаны ли в НМИ политика и процедуры, определены ли соответствующие полномочия для применения корректирующих действий в случаях, если выявлены несоответствующая работа или отступления от политики или процедур, предусмотренных системой управления или техническими операциями?1 |  |  |  |
| 4.11.2 | Анализ причин | - | - | - |
| 2 (4.11.2) | Начинается ли процедура корректирующего действия с выяснения основных(ой) причин(ы) проблемы?2 |  |  |  |
| 4.11.3 | Выбор и осуществление корректирующих действий | - | - | - |
| 3 (4.11.3) | Определяет ли НМИ возможные корректирующие действия, если возникает необходимость в таких действиях? |  |  |  |
| 4 (4.11.3) | Выбирает ли и осуществляет ли НМИ действие(я), наиболее подходящее(ие) для устранения проблемы и предотвращения ее(их) повторения? |  |  |  |
| 5 (4.11.3) | Соответствуют ли корректирующие действия масштабу и опасности проблемы? |  |  |  |
| 6 (4.11.3) | Документирует ли и осуществляет ли НМИ все требуемые изменения, вытекающие из анализа проблемы? |  |  |  |
| 4.11.4 | Контроль корректирующих действий | - | - | - |
| 7 (4.11.4) | Постоянно ли НМИ контролирует результаты, чтобы убедиться в эффективности корректирующих действий? |  |  |  |
| 4.11.5 | Дополнительные проверки | - | - | - |
| 8 (4.11.5) | Обеспечивает ли НМИ незамедлительную аудиторскую проверку соответствующих областей деятельности, если в результате установленных несоответствий или отклонений ставится под сомнение соответствие НМИ ее собственным политике и процедурам или стандарту ISO/IEC 17025?3 |  |  |  |
| #### Примечание 1: Проблема, возникшая в системе управления или в технических операциях НМИ, может быть обнаружена различным путем – при контроле за несоответствующей установленным требованиям работой, в ходе внешних или внутренних аудиторских проверок, в проверке со стороны руководства, при анализе обратной связи с заказчиками, при помощи наблюдений персонала. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Анализ причин является ключевым и иногда наиболее сложным моментом в процедуре корректирующего действия. Часто основная причина не очевидна, и поэтому требуется тщательный анализ всех возможных причин возникшей проблемы. В их число могут входить требования заказчика, используемые образцы, спецификации образцов, методы и процедуры, квалификация и подготовка персонала, расходные материалы или оборудование и его калибровка. |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: Подобные дополнительные проверки часто проводятся после осуществления корректирующих действий с целью подтверждения их эффективности. Дополнительная проверка необходима только в тех случаях, когда возможны серьезные последствия или риск для бизнеса. |  |  |  |  |

| 4.12 | ##### Предупреждающие действия | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.12.1) | Идентифицирует ли НМИ потенциальные источники несоответствия, как в техническом плане, так и в рамках системы управления? |  |  |  |
| 2 (4.12.1) | Если выявлена необходимость в исправлении или если необходимо предпринять предупреждающие действия, разрабатывает ли, реализует ли и контролирует ли НМИ план действий, направленных на снижение вероятности повтора подобных несоответствий, а также производятся ли необходимые исправления? |  |  |  |
| 3 (4.12.2) | Включают ли процедуры предупреждающих действий инициирование таких действий и осуществление контроля с целью обеспечения их эффективности?1, 2 |  |  |  |
| #### Примечание 1: Предупреждающее действие является предварительным процессом, направленным скорее на изыскание возможности улучшения, чем реакцией на обнаруженную проблему или поступившую рекламацию. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Помимо анализа рабочих процедур к предупреждающим действиям может относиться анализ данных, в том числе анализ тенденций и возможного риска, а также результатов проверки квалификации. |  |  |  |  |

| 4.13 | ##### Управление регистрацией данных | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.13.1 | Общие положения | - | - | - |
| 1 (4.13.1.1) | Имеет ли НМИ установленные и поддерживаемые процедуры идентификации, сбора, индексирования, доступа, систематизации, хранения, ведения и изъятия регистрационных данных по качеству и техническим вопросам?1 |  |  |  |
| 2 (4.13.1.1) | Включают ли данные по качеству отчеты по результатам внутренних аудитов, результаты анализа со стороны руководства, а также данные о предупреждающих и корректирующих действиях? |  |  |  |
| 3 (4.13.1.2) | Являются ли записи всех регистрационных данных удобочитаемыми? |  |  |  |
| 4 (4.13.1.2) | Обеспечен ли легкий доступ ко всем регистрационным данным, хранятся ли эти данные в условиях, исключающих возможность их повреждения или утраты?1 |  |  |  |
| 5 (4.13.1.2) | Установлены ли сроки хранения таких данных? |  |  |  |
| 6 (4.13.1.3) | Хранятся ли в условиях безопасности и конфиденциальности все регистрационные данные ? |  |  |  |
| 7 (4.13.1.4) | Располагает ли НМИ методами защиты и восстановления данных на электронных носителях, а также предупреждения несанкционированного доступа или внесения изменений в них? |  |  |  |
| 4.13.2 | Технические данные (записи) | - | - | - |
| 8 (4.13.2.1) | Сохраняются ли в НМИ в течение установленного времени зарегистрированные данные первичных наблюдений, производные данные и объем информации, достаточный для аудиторского заключения, данные калибровки, данные о персонале и копии каждого отчета об измерениях или выданного сертификата о калибровке?2 |  |  |  |
| 9 (4.13.2.1) | Содержат ли данные о каждом измерении или калибровке достаточно информации, позволяющей выявить факторы, оказывающие влияние на неопределенности, а также для проведения повторных измерений или калибровки в условиях, максимально приближенных к первоначальным?3 |  |  |  |
| 10 (4.13.2.1) | Содержат ли данные сведения о персонале, ответственном за проведение каждого измерения и/или калибровки и контроль результатов? |  |  |  |
| 11 (4.13.2.2) | Регистрируются ли наблюдения, данные и вычисления во время их проведения, идентифицируются ли они с конкретной задачей? |  |  |  |
| 12 (4.13.2.3) | Если в зарегистрированных данных обнаруживаются ошибки, то перечеркнута ли (а не стерта) каждая ошибка, и записано ли рядом правильное значение? |  |  |  |
| 13 (4.13.2.3) | Подписываются ли или визируются ли лицом, внесшим изменение, все подобные изменения? |  |  |  |
| 14 (4.13.2.3) | Если регистрационные данные хранятся в электронном виде, приняты ли меры, чтобы избежать потери или изменения первоначальных данных? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Регистрационные данные могут храниться на любом носителе, например, на бумажных или электронных носителях. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: #### В некоторых областях деятельности может оказаться невозможным или нецелесообразным хранить регистрационные данные всех первичных наблюдений. |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: #### Технические данные представляют собой совокупность сведений и информации, полученных в результате проведения измерений и/или калибровки и указывающих, достигнуты ли установленные показатели качества или параметры процессов. К ним относятся формуляры, контракты, опросные листы, документы по формированию заказов, контрольные листы, рабочие заметки, контрольные диаграммы, внешние и внутренние отчеты об измерениях и сертификаты о калибровках, замечания заказчиков, документы, анализ обратной связи. |  |  |  |  |

| 4.14 | ##### Внутренние аудиты (проверки) | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.14.1) | Проводит ли НМИ периодически и в соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой внутренние проверки своей деятельности, чтобы подтвердить соответствие требованиям системы управления и стандарта ISO/IEC 17025?1 |  |  |  |
| 2 (4.14.1) | Охватывает ли программа внутренней проверки все элементы системы управления? |  |  |  |
| 3 (4.14.1) | Включает ли программа внутренней проверки деятельность по проведению измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 4 (4.14.1) | Планирует и организовует ли менеджер по качеству проверки в соответствии с графиком и требованиями руководства? |  |  |  |
| 5 (4.14.1) | Проводятся ли проверки подготовленным и квалифицированным персоналом, не зависимым, если есть такая возможность, от проверяемой деятельности? |  |  |  |
| 6 (4.14.2) | Проводит ли НМИ корректирующие действия, если в результате проведенной проверки возникают сомнения в эффективной деятельности либо в правильности или достоверности результатов калибровки и измерений? |  |  |  |
| 7 (4.14.2) | Если исследования свидетельствуют о том, что результаты, полученные лабораторией, могут быть ошибочными, своевременно ли НМИ извещает заказчика в письменном виде? |  |  |  |
| 8 (4.14.3) | Зарегистрированы ли область проверяемой деятельности, результаты проверки и вытекающие из них корректирующие действия ? |  |  |  |
| 9 (4.14.4) | Удостоверяют ли и фиксируют ли внедрение и эффективность предпринятых корректирующих действий последующие проверки ? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Цикл проведения внутренних проверок составляет один год. |  |  |  |  |

| 4.15 | ##### Анализ со стороны руководства | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (4.15.1) | В соответствии с предварительно установленным графиком и процедурой проводит ли исполнительное руководство НМИ периодический анализ системы управления НМИ и деятельности по проведению измерений и/или калибровки с целью обеспечения их постоянной пригодности и эффективности и внесения необходимых изменений или улучшений?1, 2, 3 |  |  |  |
| 2 (4.15.1) | Учитывает ли анализ : | #### - | #### - | #### - |
|  | - пригодность методов и процедур? |  |  |  |
|  | - отчеты руководящих и контролирующих сотрудников? |  |  |  |
|  | - результаты последних внутренних проверок? |  |  |  |
|  | - корректирующие и предупреждающие действия? |  |  |  |
|  | - оценки, проведенные сторонними организациями? |  |  |  |
|  | - результаты межлабораторных сравнений или проверок квалификации? |  |  |  |
|  | - изменения объема и вида работы? |  |  |  |
|  | - обратную связь с заказчиками? |  |  |  |
|  | - претензии? |  |  |  |
|  | - рекомендации по усовершенствованию? |  |  |  |
|  | - другие факторы, такие как мероприятия по управлению качеством, ресурсы и подготовка персонала? |  |  |  |
| 3 (4.15.2) | Регистрируются ли результаты анализа, проведенного руководством, и последующие действия? |  |  |  |
| 4 (4.15.2) | Обеспечивает ли руководство выполнение этих действий в соответствующие согласованные сроки? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Обычно анализ со стороны руководства осуществляется один раз в год. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Результаты должны быть включены в систему планирования НМИ, и отражать цели, задачи и планы работ на следующий год |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: #### Анализ со стороны руководства включает рассмотрение соответствующих вопросов на регулярных заседаниях руководства |  |  |  |  |

5. Профессиональные / технические требования

| 5.2 | ##### Персонал | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (5.2.1) | Гарантирует ли руководство лаборатории компетентность всех, кто работает со специальным оборудованием, проводит измерения и/или калибровки, оценивает результаты и подписывает протоколы измерений и сертификаты калибровки? |  |  |  |
| 2 (5.2.1) | Поручаются ли специфические задачи персоналу с учетом соответствующего образования, подготовки, опыта и/или проявляемого мастерства?1, 2 |  |  |  |
| 3 (5.2.2) | Формулирует ли руководство НМИ задачи с учетом уровня образования, подготовки и навыков сотрудников НМИ? |  |  |  |
| 4 (5.2.2) | Разработана ли у НМИ политика и процедуры выявления потребностей в подготовке специалистов и осуществления подготовки персонала? |  |  |  |
| 5 (5.2.2) | Соответствует ли программа подготовки текущим и перспективным задачам НМИ? |  |  |  |
| 6 (5.2.2) | Оценивается ли результативность обучения? |  |  |  |
| 7 (5.2.3) | Привлекаются ли НМИ для выполнения метрологических работ специалисты-совместители? |  |  |  |
| 8 (5.2.3) | Привлекаются ли НМИ для выполнения метрологических работ специалисты, работающие по контракту? |  |  |  |
| 9 (5.2.3) | Если используется персонал, приглашенный по контракту или оказывающий дополнительную техническую или профессиональную помощь, удостоверяется ли НМИ, что он компетентен, работает под контролем и в соответствии с системой управления НМИ? |  |  |  |
| 10 (5.2.4) | Имеет ли НМИ перечень должностных обязанностей на проведение текущих работ для руководящего, технического и профессионального персонала, участвующего в проведении измерений и калибровки?3 |  |  |  |
| 11 (5.2.5) | Уполномачивает ли руководство специально подобранный персонал для выполнения конкретных видов измерений и/или калибровки, для составления протоколов измерений и выдачи сертификата калибровки, для составления заключения и анализа результатов, для управления оборудованием конкретных типов? |  |  |  |
| 12 (5.2.5) | Хранятся ли в НМИ документы с указанием соответствующих полномочий, компетентности, профессионального и образовательного уровня, обучения, опыта и навыков всего технического персонала, включая персонал, работающий по контракту? |  |  |  |
| 13 (5.2.5) | Всегда ли доступна, и содержит ли дату подтверждения полномочий и компетенции эта информация? |  |  |  |
| #### Примечание 1: В некоторых технических областях (например, в области неразрушающего контроля) может потребоваться, чтобы сотрудники, выполняющие определенные задачи, прошли сертификацию. НМИ несет ответственность за выполнение требований к сертификации персонала. Требования к сертификации персонала могут быть регламентированы, включены в стандарты для конкретной технической области или выставлены заказчиком. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Персонал, ответственный за содержание отчетов об измерениях, помимо соответствующей квалификации, подготовки, опыта и удовлетворительных знаний по проводимым измерениям, должен также обладать: - необходимыми знаниями в области технологии производства испытуемых изделий, материалов, продукции или способа, которым они применяются или должны применяться, а также дефектов или возможного ухудшения качества при использовании или обслуживании - знанием основных требований, содержащихся в законодательстве и стандартах, и - умением оценить серьезность обнаруженных отклонений по сравнению с нормальным использованием соответствующих изделий, материалов, продукции и др. |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: Эти документы могут быть составлены в различной форме. Как минимум, следует определить следующее: - обязанности по проведению измерений и/или калибровки; - обязанности по планированию измерений и/или калибровки и по оценке результатов; - обязанности по составлению заключения и интерпретации результатов; - обязанности по модификации и разработке методов, а также по валидации новых методов; - необходимый опыт и компетентность; - квалификацию и программы подготовки; - функции руководства |  |  |  |  |

| 5.3 | ##### Помещения и условия окружающей среды | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (5.3.1) | Обеспечивают ли условия проведения измерений и/или калибровки в НМИ, включая (но не ограничиваясь этим) источники энергии, освещение и окружающую среду, правильное проведение измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 2 (5.3.1) | #### Документируются ли технические требования к помещениям и условиям окружающей среды, которые могут оказать влияние на результаты измерений и калибровки? |  |  |  |
| 3 (5.3.2) | Контролирует ли и регистрирует ли НМИ условия окружающей среды в соответствии с техническими требованиями, методиками и процедурами, если они влияют на качество результатов? |  |  |  |
| 4 (5.3.2) | Прекращаются ли испытания и калибровка, если условия окружающей среды подвергают опасности результаты измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 5 (5.3.3) | Предпринимаются ли меры по предотвращению взаимного влияния несовместимых работ? |  |  |  |
| 6 (5.3.4) | Контролируются ли использование и доступ к участкам, оказывающим влияние на качество измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 5.4 | ##### Методы испытаний и калибровки и оценка их пригодности | Да | Нет | Примечание */ |
| 5.4.1 | Общие положения | - | - | - |
| 1 (5.4.1) | Использует ли НМИ в своей деятельности методы и процедуры, соответствующие области ее деятельности? |  |  |  |
| 2 (5.4.1) | Имеются ли в НМИ инструкции по использованию и управлению всем соответствующим оборудованием, по подготовке и обращению с изделиями, подлежащими измерениям и/или калибровке, или по тому и другому в тех случаях, когда отсутствие таких инструкций может подвергнуть сомнению результаты измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 3 (5.4.1) | Актуализируются ли и доступны ли для персонала все инструкции, стандарты, руководства и справочные данные, относящиеся к работе НМИ? |  |  |  |
| 5.4.2 | Выбор методов | - | - | - |
| 4 (5.4.2) | Использует ли НМИ методы измерений и/или калибровки, которые соответствуют требованиям заказчиков и пригодны для проводимых измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 5 (5.4.2) | Используются ли преимущественно методы, указанные в международных, региональных или национальных стандартах? |  |  |  |
| 6 (5.4.2) | Удостоверяется ли НМИ в том, что используется последнее действующее издание стандарта, кроме случаев, когда оно не подходит или это невозможно сделать? |  |  |  |
| 7 (5.4.2) | Можно ли при необходимости дополнить стандарт, чтобы обеспечить его согласованное применение? |  |  |  |
| 5.4.3 | Методы, разработанные НМИ | - | - | - |
| 8 (5.4.3) | Является ли спланированной деятельностью и поручается ли квалифицированному персоналу, располагающему необходимыми ресурсами, введение методов измерений и калибровки, разрабатываемых НМИ для своего собственного использования? |  |  |  |
| 9 (5.4.3) | Актуализируются ли планы по мере разработки, обеспечивается ли эффективная связь между всем задействованным персоналом? |  |  |  |
| 5.4.4 | Нестандартные методы | - | - | - |
| 10 (5.4.4) | Проходит ли оценку пригодности разработанный метод перед практическим использованием? |  |  |  |
| 5.4.5 | Оценка пригодности методов | - | - | - |
| 11 (5.4.5.1) | Подтверждается ли в процессе оценки пригодности путем экспертизы и предоставления объективных доказательств то, что выполняются конкретные требования к специфическому целевому использованию? |  |  |  |
| 12 (5.4.5.2) | Оценивает ли НМИ пригодность нестандартных методов, методов, созданных/разработанных НМИ, стандартных методов, используемых вне сферы их предполагаемого применения, дополненных и измененных стандартных методов – для подтверждения того, что методы подходят для предполагаемого использования? |  |  |  |
| 13 (5.4.5.2) | Определяется ли полнота этой оценки потребностями данного применения или области применения? 1, 2 |  |  |  |
| 14 (5.4.5.2) | Регистрирует ли НМИ полученные результаты, процедуру использованную для оценки пригодности, заключение о пригодности метода для предполагаемого использования? |  |  |  |
| 5.4.6 | Оценка неопределенности измерений | - | - | - |
| 15 (5.4.6.1) | Имеет ли и применяет ли НМИ процедуру оценки неопределенности результатов измерений при всех калибровках и типах калибровки? |  |  |  |
| 16 (5.4.6.3) | Учитываются ли при оценке неопределенности измерений все составляющие неопределенности, являющиеся существенными в данной ситуации?3, 4, 5 |  |  |  |
| 5.4.7 | Управление данными | - | - | - |
| 17 (5.4.7.1) | Систематически ли проверяются расчеты и передача данных? |  |  |  |
| 18 (5.4.7.2) | Гарантирует ли НМИ, что если используются компьютеры или автоматизированное оборудование для сбора, обработки, регистрации, отчетности, хранения или поиска данных измерений и калибровки, то : | #### - | #### - | #### - |
| a) | - разработанное пользователем компьютерное программное обеспечение достаточно подробно задокументировано и получило соответствующую оценку как пригодное для применения?6 |  |  |  |
| b) | - разработаны и внедрены процедуры защиты данных; эти процедуры включают, но не ограничиваясь этим, целостность и конфиденциальность ввода или сбора, хранения, передачи и обработки данных? |  |  |  |
| c) | - компьютеры и автоматизированное оборудование обслуживаются надлежащим образом, созданы условия окружающей среды и работы, необходимые для целостности и сохранности данных по измерениям и калибровкам? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Эффективность метода определяют одним из следующих приемов или их сочетанием: - калибровкой с использованием исходных эталонов и стандартных образцов; - сравнением результатов, полученных с помощью других методов; - межлабораторными сличениями; - систематическими оценками факторов, оказывающих влияние на результат; - оценками неопределенности результатов, основанными на научном понимании теоретических принципов метода и на практическом опыте |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Если в нестандартные методы, прошедшие оценку, внесены изменения, то влияние этих изменений следует задокументировать и, если целесообразно, провести новую оценку |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: Источниками неопределенности являются исходные эталоны и стандартные образцы, используемые методы и оборудование, окружающая среда, свойства и состояния изделия, подлежащего измерению или калибровке, а также оператор. |  |  |  |  |
| #### Примечание 4: #### Прогнозируемая стабильность функционирования измеряемого и/или калибруемого изделия, как правило, не принимается в расчет при оценке неопределенности измерений. |  |  |  |  |
| #### Примечание 5: Дополнительная информация содержится в ИСО 5725 и Руководстве по выражению неопределенности измерения |  |  |  |  |
| #### Примечание 6: #### Коммерческое стандартное программное обеспечение (например, обработка текстов, база данных, статистические программы), обычно используемое в указанных рамках применения, может считаться прошедшим оценку в достаточной степени. Однако конфигурация/ модификация программного обеспечения НМИ должны пройти оценку пригодности методов. |  |  |  |  |

| 5.5 | ##### Оборудование | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (5.5.1) | Располагает ли НМИ требуемым оборудованием всех видов для правильного проведения измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 2 (5.5.1) | Удостоверяется ли НМИ, что требования стандарта ISO/IEC 17025 выполняются в тех случаях, когда он использует оборудование, находящееся вне сферы его постоянного контроля? |  |  |  |
| 3 (5.5.2) | Обеспечивает ли используемое для проведения измерений, калибровки оборудование и его программное обеспечение требуемую точность и соответствует ли оно техническим требованиям, предъявляемым к измерениям и/или калибровкам ? |  |  |  |
| 4 (5.5.2) | #### Определены ли программы калибровки для основных параметров или характеристик приборов, если эти характеристики оказывают значительное влияние на результаты? |  |  |  |
| 5 (5.5.2) | Калибруется и/или проверяется ли оборудование, до ввода в эксплуатацию, на предмет установления его соответствия техническим требованиям, установленным в НМИ и соответствующих стандартах ? |  |  |  |
| 6 (5.5.2) | Проверяется и/или калибруется ли оборудование перед его непосредственным использованием? |  |  |  |
| 7 (5.5.3) | Работает ли с оборудованием уполномоченный персонал? |  |  |  |
| 8 (5.5.3) | Всегда ли доступны для использования соответствующему персоналу актуализированные инструкции по эксплуатации и обслуживанию оборудования (включая любые соответствующие руководства, предоставленные производителем оборудования) ? |  |  |  |
| 9 (5.5.4) | Однозначно ли идентифицирована каждая единица оборудования и ее программное обеспечение (если это практически осуществимо), используемых при проведении измерений и/или калибровки и оказывающих влияние на результат? |  |  |  |
| 10 (5.5.5) | Зарегистрированы ли существенные для проведения измерений и/или калибровки каждая единица оборудования и ее программное обеспечение ? |  |  |  |
| 11 (5.5.5) | Содержат ли регистрационные данные, по крайней мере, следующие сведения: | #### - | #### - | #### - |
| a) | - идентификацию каждой единицы оборудования и ее программного обеспечения; |  |  |  |
| b) | - наименование изготовителя, идентификацию типа, серийный номер или другую уникальную идентификацию? |  |  |  |
| c) | - результаты проверок соответствия оборудования нормативным документам? |  |  |  |
| d) | - местонахождение на данный момент, если требуется? |  |  |  |
| e) | - инструкции изготовителя, при их наличии, или данные о месте их нахождения? |  |  |  |
| f) | - даты, результаты и копии отчетов и сертификатов всех калибровок, свидетельств о регулировках, критериев приемки и планируемую дату очередной калибровки? |  |  |  |
| g) | - план технического обслуживания, при необходимости, и мероприятия по техническому обслуживанию, проведенные к настоящему времени? |  |  |  |
| h) | - описание любых повреждений, неисправностей, модификаций или ремонта оборудования? |  |  |  |
| 12 (5.5.6) | Располагает ли НМИ задокументированными процедурами безопасного обращения, транспортирования, хранения, использования и планового обслуживания измерительного оборудования для обеспечения надлежащего функционирования и предупреждения загрязнения или порчи?1 |  |  |  |
| 13 (5.5.7) | Изымается ли из обращения оборудование, которое было подвергнуто перегрузке или неправильному обращению, показало сомнительные результаты, оказалось с дефектами или его параметры выходили за установленные пределы? |  |  |  |
| 14 (5.5.7) | Изолировано ли это оборудование для предотвращения его дальнейшего использования, указано ли четко на ярлыке или маркировке, что оно непригодно к использованию до тех пор, пока оно не будет отремонтировано, калибровано или испытано на предмет правильного функционирования? |  |  |  |
| 15 (5.5.7) | Изучаются ли в НМИ несоответствия параметров, обнаруженные в ходе предыдущих измерений и/или калибровки, разработана ли процедура «Управление несоответствующими работами »? |  |  |  |
| 16 (5.5.8) | Все ли оборудование, находящееся под контролем НМИ и нуждающееся в калибровке идентифицировано (обозначен статус калибровки, включая дату проведения последней калибровки, а также дату или критерии необходимости проведения повторной калибровки), когда это практически осуществимо? |  |  |  |
| 17 (5.5.9) | Если по какой-либо причине оборудование выходит из-под прямого контроля НМИ, удостоверяется ли НМИ перед его возвращением в том, что работа оборудования и параметры калибровки проверены и признаны удовлетворительными? |  |  |  |
| 18 (5.5.10) | Выполняются ли промежуточные проверки в соответствии с установленной процедурой, если это требуются для поддержания доверия к статусу калибровки оборудования? |  |  |  |
| 19 (5.5.11) | Располагает ли НМИ процедурами, обеспечивающими корректную актуализацию копий (например, в программном обеспечении компьютера) если в результате калибровки появляется ряд поправочных коэффициентов? |  |  |  |
| 20 (5.5.12) | Защищены ли от несанкционированной регулировки, которая могла бы привести к некорректности результатов измерений и/или калибровки, оборудование для измерений и калибровки, включая аппаратные средства и программное обеспечение? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Если для проведения измерений, калибровки используется измерительное оборудование, не находящееся на основной территории НМИ, могут понадобиться дополнительные процедуры. |  |  |  |  |

| 5.6 | ##### Прослеживаемость измерений | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6.1 | Общие положения | - | - | - |
| 1 (5.6.1) | Проверяются (калибруются) ли все средства измерений, используемые для проведения измерений и/или калибровки, включая средства для вспомогательных измерений (например, для контроля параметров окружающей среды), имеющих значительное влияние на точность и достоверность результатов измерений, калибровки, до ввода в эксплуатацию? |  |  |  |
| 2 (5.6.1) | Имеет ли НМИ установленную программу и процедуру для калибровки своего оборудования?1 |  |  |  |
| 5.6.2 | Особые требования | - | - | - |
| 5.6.2.1 | Калибровка | - | - | - |
| 3 (5.6.2.1.1) | Разработана ли и действует ли программа калибровки оборудования НМИ, которая обеспечивает прослеживаемость калибровки и измерений, выполненных НМИ, до первичных эталонов единиц СИ, установлена ли связь собственных исходных эталонов и средств измерений с первичными эталонами единиц СИ посредством непрерывной цепи калибровки или сличений?2 |  |  |  |
| 4 (5.6.2.1.1) | #### Обеспечивается ли прослеживаемость исходных эталонов и средств измерений до единиц СИ через национальные эталоны, которые являются первичной реализацией единиц СИ, или до узаконенных наравне с СИ единицами на основе фундаментальных физических констант, или через вторичные эталоны, которые калибруются другим национальным метрологическим институтом? 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  |
| 5 (5.6.2.1.2) | Участвует ли НМИ в соответствующих программах межлабораторных сличений? |  |  |  |
| 5.6.2.2 | Измерения | - | - | - |
| 5.6.3 | Исходные эталоны и стандартные образцы | - | - | - |
| 5.6.3.1 | Исходные эталоны | - | - | - |
| 6 (5.6.3.1) | Имеется ли в НМИ программа и процедура калибровки исходных эталонов? |  |  |  |
| 5.6.3.2 | Стандартные образцы | - | - | - |
| 7 (5.6.3.2) | Прослеживаются ли, по возможности, стандартные образцы до единиц системы СИ или до аттестованных стандартных образцов? |  |  |  |
| 8 (5.6.3.2) | Проверяется ли пригодность внутренних стандартных образцов настолько тщательно, насколько это технически и экономически целесообразно? |  |  |  |
| 5.6.3.3 | Промежуточные проверки | - | - | - |
| 9 (5.6.3.3) | Проводятся ли в соответствии с определенными процедурами и графиками проверки, необходимые для поддержания доверия к калибровочному статусу исходных, первичных эталонов, эталонов сравнения или рабочих эталонов и аттестованных стандартных образцов? |  |  |  |
| 5.6.3.4 | Транспортирование и хранение | - | - | - |
| 10 (5.6.3.4) | Имеются ли в НМИ документированные процедуры безопасного обращения, транспортирования, хранения и использования исходных эталонов и стандартных образцов для того, чтобы предотвратить их загрязнение или повреждение, а также для того, чтобы сохранить их целостность? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Такая программа должна включать систему для отбора, использования, калибровки, проверки, контроля и обслуживания измерительных эталонов (образцовых средств измерений), стандартных образцов, используемых в качестве измерительных эталонов, а также измерительное оборудование, применяемое для проведения измерений и калибровки. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Прослеживаемость к единицам СИ может быть достигнута сличением через соответствующий первичный эталон (см. ВИМ:1993, 6.4) или через естественную константу, значение которой в обозначениях соответствующей единицы СИ известно и рекомендовано Генеральной конференцией по мерам и весам (ГКМВ) и Международным комитетом мер и весов (МКМВ). |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: #### Калибровочные НМИ, имеющие свои собственные первичные эталоны или реализующие единицы СИ на основе фундаментальных физических констант, могут заявить о прослеживаемости своих измерений к СИ только после того, как эти эталоны будут сличены, прямо или косвенно, с другими аналогичными эталонами национального метрологического института. |  |  |  |  |
| #### Примечание 4: Если термины «международный эталон» или «национальный эталон» используются в связи с прослеживаемостью, то предполагается, что эти эталоны отвечают требованиям первичных эталонов для реализации единиц СИ. |  |  |  |  |
| #### Примечание 5: При передаче размеров единиц от национальных эталонов единиц физических величин не обязательно требуются услуги национального метрологического института страны, в которой расположен НМИ. |  |  |  |  |
| #### Примечание 6: #### Если НМИ желает или нуждается в получении единиц от национального метрологического института другой страны, этот НМИ должен выбрать национальный метрологический институт, который активно участвует в деятельности МБМВ напрямую или через региональные организации. |  |  |  |  |
| #### Примечание 7: #### Непрерывная цепь калибровки или сличений может быть реализована в несколько этапов, выполняемых различными НМИ, которые могут продемонстрировать прослеживаемость |  |  |  |  |

| 5.8 | ##### Обращение с изделиями, подлежащими измерениям и калибровкам | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (5.8.1) | Имеются ли в НМИ процедуры транспортирования, получения, обращения, защиты, хранения, сохранности и/или выдачи объекта для измерений и/или калибровки, включая все условия, необходимые для защиты целостности измеряемого и/или калибруемого объекта, и защиты интересов НМИ и заказчика? |  |  |  |
| 2 (5.8.2) | Имеет ли НМИ систему идентификации объектов измерений и/или калибровки? |  |  |  |
| 3 (5.8.2) | Сохраняется ли эта идентификация на протяжении всего времени пребывания объекта в НМИ? |  |  |  |
| 4 (5.8.2) | #### Разработана и действует ли система идентификации таким образом, чтобы не допустить путаницы изделий физически или при ссылках на них в протоколах или в других документах? |  |  |  |
| 5 (5.8.2) | Если необходимо, предусматривает ли система идентификации разбивку изделий на группы и перемещение объектов внутри НМИ и из него? |  |  |  |
| 6 (5.8.3) | Регистрируются ли при получении объекта для измерений или калибровки любые аномалии и отклонения от нормальных или заданных условий, указанных в методе измерения или калибровки? |  |  |  |
| 7 (5.8.4) | Располагает ли НМИ процедурами и соответствующими средствами, позволяющими избежать ухудшения характеристик, потери или повреждения объектов, предназначенных для измерений и калибровки, в процессе их хранения, обращения с ними и подготовки?1, 2, 3 |  |  |  |
| 8 (5.8.4) | Выполняются ли неукоснительно инструкции по обращению, прилагаемые к объекту? |  |  |  |
| 9 (5.8.4) | Поддерживаются ли, контролируются и регистрируются ли условия окружающей среды, если объекты должны храниться или кондиционироваться при определенных условиях? |  |  |  |
| 10 (5.8.4) | Располагает ли НМИ средствами хранения и обеспечения их безопасности, позволяющими сохранить состояние и целостность хранящихся образцов или их частей, если измеряемый или калибруемый объект или его часть должны быть сохранены? |  |  |  |
| #### Примечание 1: #### Если после проведения измерений испытуемые образцы подлежат последующей эксплуатации, то требуется особая осторожность, чтобы не повредить и не испортить их в процессе обращения с ними, в ходе измерений или хранения/ожидания. |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Лица, ответственные за получение и транспортировку образцов, должны владеть процедурой отбора и информацией по хранению и транспортировке образцов, включая информацию относительно факторов выборки, влияющих на результат измерений или калибровки |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: Среди причин, требующих сохранного содержания измеряемых или калибруемых образцов, следует указать учет, безопасность, ценность образца, а также вероятность проведения дополнительных измерений в последующий период. |  |  |  |  |

| 5.9 | ##### Обеспечение качества результатов измерений и калибровки | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (5.9.1) | Имеет ли НМИ процедуры управления качеством, позволяющие контролировать достоверность выполняемых измерений и калибровки? |  |  |  |
| 2 (5.9.1) | Регистрируются ли результаты с целью выявления тенденций? |  |  |  |
| 3 (5.9.1) | Если это представляется возможным, применяются ли для анализа результатов статистические методы? |  |  |  |
| 4 (5.9.1) | #### Планируется и анализируется ли этот контроль? |  |  |  |
| 5 (5.9.1) | Включает ли контроль, например, следующие процедуры:1 | #### - | #### - | #### - |
| a) | - регулярное использование государственных или отраслевых стандартных образцов и/или внутреннего контроля качества с использованием стандартных образцов предприятия (собственных стандартных образцов НМИ)? |  |  |  |
| b) | - участия в межлабораторных сличениях или программах проверки компетентности? |  |  |  |
| c) | - повторных измерений или калибровки с использованием тех же самых или других методов? |  |  |  |
| d) | - повторных измерений или повторной калибровки хранящихся образцов? |  |  |  |
| e) | - корреляции результатов по различным характеристикам образца? |  |  |  |
| 6 (5.9.2) | Анализируются ли данные по управлению качеством? |  |  |  |
| 7 (5.9.2) | Принимаются ли запланированные меры устранения проблемы и препятствующие опубликованию неверных результатов? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Выбранные методы должны соответствовать типу и объему выполняемой работы. |  |  |  |  |

| 5.10 | ##### Представление результатов | Да | Нет | Примечание */ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10.1 | Общие положения | - | - | - |
| 1 (5.10.1) | Представляются ли результаты каждого измерения, калибровки или серии измерений или калибровок, выполненных НМИ, точно, ясно, недвусмысленно и объективно и в соответствии со всеми специальными инструкциями, содержащимися в методах проведения измерения или калибровки, как правило в протоколе измерения или сертификате калибровки, которые содержат всю требуемую заказчиком и необходимую для интерпретации результатов измерения или калибровки информацию, а также всю информацию, требующуюся для используемого метода?1, 2 |  |  |  |
| 2 (5.10.1) | Предусмотено ли в НМИ представление результатов измерений или калибровки в упрощенном виде если измерения или калибровку проводят для внутренних заказчиков? |  |  |  |
| 3 (5.10.1) | #### Всегда ли доступна в НМИ, выполнившем измерения и/или калибровку, любая информация, которую стандарт ISO/IEC 17025 требует указать в протоколе или сертификате, которая не была передана заказчику? |  |  |  |
| 5.10.2 | Протоколы измерений и сертификаты калибровки | - | - | - |
| 4 (5.10.2) | Содержит ли каждый протокол измерения или сертификат калибровки, по меньшей мере, следующую информацию (если только НМИ не имеет законных оснований не предоставлять подобную информацию):3, 4 | #### - | #### - | #### - |
| a) | - наименование документа (например, «Протокол измерения» или «Сертификат калибровки»)? |  |  |  |
| b) | - наименование и адрес НМИ, а также место проведения измерения и/ или калибровки, если оно не находится по адресу НМИ? |  |  |  |
| c) | - уникальную идентификацию протокола измерения или сертификата калибровки (например, серийный номер), а также постраничную идентификацию, позволяющую идентифицировать страницу как часть протокола измерения или сертификата калибровки и, кроме того, четкую идентификацию конца протокола измерения или сертификата калибровки?3 |  |  |  |
| d) | - имя и адрес заказчика? |  |  |  |
| e) | - идентификацию используемого метода? |  |  |  |
| f) | - описание, состояние и однозначную идентификацию измеряемых или откалиброванных образцов (образца)? |  |  |  |
| g) | - дату получения измеряемых или калибруемых образцов (образца), если это существенно для оценки достоверности и последующего применения результатов, а также дату (даты) проведения измерения и калибровки? |  |  |  |
| h) | - ссылку на план и методы отбора образцов, используемые НМИ или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов? |  |  |  |
| i) | - результаты измерений или калибровки с указанием (при необходимости) единиц измерения? |  |  |  |
| j) | - имя, должность и подпись или эквивалентную идентификацию лица (лиц), утвердившего протокол измерения или сертификат калибровки? |  |  |  |
| k) | - при необходимости, заключение о том, что результаты относятся только к образцам, прошедшим измерения или калибровку? |  |  |  |
| 5.10.3 | Протоколы измерений | - | - | - |
| 5 (5.10.3.1) | Если это необходимо для интерпретации результатов измерений, включают ли протоколы измерений следующее: | #### - | #### - | #### - |
| a) | - отклонения, дополнения или исключения, относящиеся к методу измерения, а также информацию об особых условиях измерения, таких как, например, условия окружающей среды? |  |  |  |
| b) | - при необходимости, указание на соответствие/несоответствие требованиям и/или техническим условиям? |  |  |  |
| c) | - при необходимости, заключение об оцененной неопределенности измерений, информация о неопределенности должна содержаться в протоколах измерений, если она имеет отношение к достоверности или применению результатов измерений, если это соответствует требованиям заказчика или если неопределенность влияет на соответствие заданному пределу? |  |  |  |
| d) | - если это уместно и необходимо, мнения и толкования? |  |  |  |
| e) | - дополнительную информацию, которая может потребоваться при применении специальных методов измерений, для заказчиков или групп заказчиков? |  |  |  |
| 5.10.4 | Сертификаты калибровки | - | - | - |
| 6 (5.10.4.1) | Если это необходимо для интерпретации результатов калибровки, включают ли сертификаты калибровки следующее: | #### - | #### - | #### - |
| a) | - условия (например, условия окружающей среды), при которых проводилась калибровка и которые оказывают влияние на результаты измерений? |  |  |  |
| b) | - неопределенность измерений и/или указания о соответствии установленным метрологическим требованиям или отдельным метрологическим характеристикам? |  |  |  |
| c) | - доказательства прослеживаемости результатов? |  |  |  |
| 5.10.6 | Результаты, полученные от субподрядчиков | - | - | - |
| 7 (5.10.6) | Четко ли они идентифицированы в протоколе измерений результаты измерений, проведенных субподрядчиком? |  |  |  |
| 8 (5.10.6) | Представляет ли субподрядчик отчет в письменном или электронном виде? |  |  |  |
| 9 (5.10.6) | Если калибровка была выполнена на условиях субподряда, выдает ли НМИ, выполнивший эту работу, сертификат калибровки НМИ-подрядчику? |  |  |  |
| 5.10.7 | Электронная передача результатов | - | - | - |
| 10 (5.10.7) | Выполняются ли требования стандарта ISO/IEC 17025 (пп. 5.10, 5.4.7) в случае, если результаты измерений или калибровки передаются по телефону, телексу, факсу или другим электронным или электромагнитным способом, ? |  |  |  |
| 5.10.8 | Формат протоколов и сертификатов | - | - | - |
| 11 (5.10.8) | Соответствует ли формат протоколов и сертификатов каждому виду выполняемых измерений или калибровок и минимизирует ли возможность их неверного понимания или неправильного использования?4, 5 |  |  |  |
| 5.10.9 | Изменения в протоколах и сертификатах | - | - | - |
| 12 (5.10.9) | Оформляются ли только в виде дополнительного документа или дополнительной передачи данных существенные изменения в протоколе измерений или в сертификате калибровки после их выдачи? |  |  |  |
| 13 (5.10.9) | Включают ли такие дополнения формулировку: «Дополнение к Протоколу измерения (или сертификату калибровки), серийный номер (или другая идентификация)», либо другую эквивалентную формулировку? |  |  |  |
| 14 (5.10.9) | Соответствуют ли такие изменения требованиям стандарта ISO/IEC 17025 (п. 5.10)? |  |  |  |
| 15 (5.10.9) | Одназначно ли идентифицируются и содержат ли ссылку на оригинал, который они заменяют полный новый протокол измерений или сертификат калибровки в случае, когда их необходимо оформить или выдать ? |  |  |  |
| #### Примечание 1: Протоколы измерений и сертификаты калибровки иногда называют «сертификаты измерений» и «отчеты о калибровке» |  |  |  |  |
| #### Примечание 2: Протоколы измерений или сертификаты калибровки могут быть выпущены на твердых или электронных носителях в соответствии с требованиями данного международного стандарта. |  |  |  |  |
| #### Примечание 3: Печатные копии протоколов измерений или сертификатов калибровки должны быть пронумерованы с указанием общего числа страниц. |  |  |  |  |
| #### Примечание 4: Следует уделять внимание структуре отчета о результатах измерений или сертификата калибровки, особенно в отношении представления данных измерения или калибровки и удобства восприятия их заказчиком. |  |  |  |  |
| #### Примечание 5: #### Заголовки должны быть, по возможности, стандартными. |  |  |  |  |

***