|  | Приложение 11 к Рекомендации КООМЕТ COOMET R/AQ/13:2019 Порядок и процедура оценки cистем менеджмента качества Национальных метрологических институтов/Назначенных институтов" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Документ Форума качества КООМЕТ Код документа: QSF-doc_003r_anx11 | Кол-во страниц: 5 Версия: 28.03.2019 |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ГОДОВОГО ОТЧЕТА О СМК НМИ/НИ

РЕКОМЕНДАЦИИ

по составлению годового отчета о системе менеджмента качества национальных метрологических институтов/назначенных институтов в соответствии с ISO/IEC 17025 и/или ISO 17034 в целях CIPM MRA

Настоящая Рекомендация является дополнением к документу QSF-doc.003r_anx10 и предназначена для подготовки годового отчета о системе менеджмента качества (СМК) НМИ/НИ.

Форма отчета должна соответствовать документу QSF-doc.003r_anx10.

Раздел 0 включает информацию о состоянии CMC, охваченных СМК.

Пример заполнения таблицы Раздела 0

| Области измерений и соответствующие технические комитеты КООМЕТ |  | Область измерения покрыта СМК? (да/нет) | СМС опубликованы? (да/нет, кол-во) | Находятся ли СМС на экспертизе? (да/нет, кол-во) | СМС в процессе экспертизы покрыты СМК? (да /нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM | ТК 1.3 «Электричество и магнетизм» | да | 5 | 2 | да |
| L | ТК 1.5 «Длина и угол» | нет | нет | 1 | нет |
| … | … | … | … | … | … |
| Всего: |  |  | 5 строк | 3 строки |  |

Данные, указанные в таблице, должны продемонстрировать, что все СМС, опубликованные или подвергнутые процессу пересмотра (находящиеся на любой стадии пересмотра), покрыты СМК.

Раздел 1 включает изменения и дополнения в СМК согласно требованиям      ISO/IEC 17025 и/или ISO 17034 к сертифицированным стандартным образцам (CRM).

- Описание структуры, в том числе позиции руководящего персонала НМИ/НИ.

В графе «Отчетная информация» необходимо описать изменения в структуре и позиции руководящего персонала НМИ/НИ. Изменения выделить другим цветом. В случае отсутствия изменений - необходимо сделать запись об их отсутствии.

В графе «Примечание», необходимо дать ссылку на номер Приложения 1 и Приложения 1.1 к настоящему отчету. В Приложении 1 привести действующую структуру НМИ/НИ, в приложении 1.1 привести органиграмму СМК с указанием должности и ФИО руководящего состава НМИ/НИ и структурных подразделений с указанием области измерений, указать место руководителя по качеству в структуре. Выделить подразделения, область измерения которых покрыта СМК.

Пример представления органиграммы:

Директор НМИ/НИ

Иванов И.

Руководитель по качеству Николаев М.

Отдел 1010

EM

Уманов И.

Отдел ххх

ххх

ххх

Отдел 1020

L

Петров С.

Примечание: 1010 – отдел ……

2.Система менеджмента качества (управление СМК, процессы и технические требования).

В графе «Отчетная информация» необходимо указать конкретные изменения, которые были введены в действие. В случае отсутствия необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» при наличии изменений необходимо указать, в какие документы СМК они внесены, или дать ссылку на Приложение 2 к настоящему отчету.

- Калибровочные и измерительные возможности (СМС)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать за отчетный год общее количество измененных СМС-строк и по каким измерительным категориям опубликованы новые, исключенные, модифицированные и/или находятся в «серой» зоне. В случае отсутствия необходимо сделать соответствующую запись.

В графе «Примечание» при наличии изменений необходимо дать ссылку на Приложение 3 к настоящему отчету и оформить в виде таблицы.

Пример заполнения таблицы

| ###### Область измерения |  | СМС, кол-во (измененные) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | исключенные | новые | модифициро- ванные | находятся в «серой» зоне |
| L | Длина | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| EM | Электричество и магнетизм | 11 |  | 4 | 2 | 5 |
| QM/4 | Газы | 7 | 1 | 6 |  |  |
| … | …….. | … | … | … | … | … |
| Всего: |  | 22 | 2 | 12 | 3 | 5 |

Примечание: При наличии новых СМС привести перечень документов по процедуре калибровки, указав наименование, идентификацию и дату их введения (утверждения).

4. Сличения (в т.ч. межлабораторные сличения)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество завершенных сличений (в т.ч. межлабораторных сличений). В случае отсутствия - необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» указать количество сличений с разбивкой по категориям (ключевые, дополнительные, пилотные, национальные и др.)

5. Сертификаты калибровки

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество выданных сертификатов калибровки, из них сертификатов калибровки с логотипом СIРМ МRА, в том числе с разбивкой по измерительным категориям. В случае отсутствия необходимо сделать запись.

6. Сертификаты CRM

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество выданных сертификатов CRM, из них сертификатов калибровки с логотипом СIРМ МRА, в том числе с разбивкой по измерительным категориям. В случае отсутствия необходимо сделать запись.

7. Жалобы (претензии)

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество поступивших жалоб (претензий). В случае отсутствия необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия жалоб (претензий) необходимо указать их характер или дать ссылку на Приложение 4 к настоящему отчету.

8. Внешние аудиты

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внешних аудитов (оценка КООМЕТ, аудиты органа по аккредитации и других регулирующих органов).  В случае отсутствия необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» в случае наличия внешних аудитов, необходимо дать ссылку на Приложение 5 к настоящему отчету и в том числе указать технических экспертов и аудиторов, привлекаемых из других региональных метрологических организаций (РМО).

Приложение 5 к настоящему отчету заполняется в виде таблицы, где указывается вид внешнего аудита, область измерений, в которой проводился внешний аудит, дата внешнего аудита, имя и принадлежность аудиторов и/или технических экспертов, их квалификация.

Пример заполнения таблицы

| Идентификация внешнего аудита | Дата внешнего аудита | Имя аудитора и /или технического (-их) эксперта(-ов), специализация | Принадлежность (название НМИ/НИ, страна) | Квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка КООМЕТ (периодическая) в области электрических измерений | 02 – 04 апреля 2018 | г-н Иванов А.А., электрические измерения | ВНИИМ, Россия | Ведущий эксперт |

9. Внутренние аудиты

В графе «Отчетная информация» необходимо указать количество внутренних аудитов (запланированных и фактически выполненных) и количество подразделений, которые подвергались внутренним аудитам.

В графе «Примечание» необходимо указать, какие пункты стандартов ISO/IEC 17025 и ISO 17034 подвергались внутреннему аудиту.

10. Несоответствия

В графе «Отчетная информация» необходимо указать общее количество несоответствий из данных, приведенных в Разделе 1 (внутренние аудиты,  оценки КООМЕТ, претензии, межлабораторные сличения).  В случае отсутствия необходимо сделать запись.

В графе «Примечание» необходимо указать несоответствия или дать ссылку на Приложение 6, где указываются несоответствия.

Приложение 6 к настоящему отчету заполняется в виде таблицы, где указываются пункты ISO/IEC 17025 и/или ISO 17034 по которым были выявлены несоответствия, количество несоответствий, а также вид аудита, в ходе которого были установлены несоответствия.

Пример заполнения таблицы

| Пункты ISO/IEC 17025 и/или ISO 17034 | Количество несоответствий | Вид аудита |
| --- | --- | --- |
| п. 6.2.2 ISO/IEC 17025 | 1 | Оценка КООМЕТ |

11. Результаты корректирующих действий

В графе «Отчетная информация» необходимо указать наличие запланированных корректирующих действий по выявленным несоответствиям, указанным в п. 10 Раздела 1 или дать ссылку на Приложение 7. О корректирующих действиях из-за неудовлетворительных результатов ключевых или дополнительных сличений сообщить подробно.

12. Анализ со стороны руководства

В графе «Отчетная информация» необходимо указать дату проведения годового анализа СМК со стороны руководства НМИ/НИ.

В графе «Примечание» необходимо дать ссылку на Приложение 8 к настоящему отчету, в котором привести структуру отчета, дать оценку функционирования СМК и цели по улучшению СМК.

Пример заполнения отчетных данных по Разделу 1

| Название | Отчетная информация | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Описание структуры, в том числе позиции руководящего персонала НМИ/НИ | Создано новое подразделение НИО-7. Зам. директора по науке с чч.мм.гг назначен Петров В.П. | Приложение 1 «Структура НМИ/НИ Приложение 1.1 «Органиграмма СМК НМИ/НИ» |
| 2.Система менеджмента качества (управление СМК, процессы и технические требования) | Проведена актуализация 3-х документов СМК Изменений нет. | Приложение 2 «Перечень документов СМК» или РК 001-2015 «Руководство по качеству», СТПХХ-2010 «Процедура по управлению документами СМК» |
| 3. Калибровочные и измерительные возможности (CMCs ) | всего -22 строки, в т.ч.: исключенные - 2 новые - 12 модифицированные - 3 находятся в «серой» зоне - 5 | Приложение 4. Калибровочные и измерительные возможности (СМС) Перечень методик калибровки для новых СМС Перечень методик выполнения измерений для новых СМС |
| 4. Сличения, в т.ч. межлабораторные | Общее количество завершенных сличений – 5 | EM – Ключевые - 1 L – Дополнительные - 3 QM – Пилотные -1 |
| 5.Сертификаты калибровки | Всего - 5 000, из них с логотипом CIPM МRA- 210, в том числе по измерительным категориям: 30- длина и угол 80- термометрия 25- акустика 35- фотометрия 40- электричество | Пожалуйста, не включайте информацию о свидетельствах о поверке в данную статистику |
| 6. Сертификаты CRM | Всего - 2179, из них с логотипом CIMP MRA - 186 по измерительной категории газы |  |
| 7. Жалобы (претензии) | нет |  |
| 8.Внешние аудиты |  | Оценки КООМЕТ Приложение 5 |
| 9.Внутренний аудит | ISO/IEC 17025: план - 8 проведено - 8 проверено - 8 отделов | Все пункты стандарта ISO/IEC 17025 |
|  | ISO 17034: план- 3 проведено- 3 | Все пункты стандарта ISO 17034 |
| 10.Несоответствия | ISO/IEC 17025: 4 (внутренний аудит); внешний аудит -нет | Приложение 6 «Данные о несоответствиях» |
|  | ISO 17034: 4 (внутренний аудит) |  |
| 11.Результаты корректирующих действий | Разработаны корректирующие действия по всем выявленным несоответствиям | Разработанные корректирующие действия выполнены и результативны |
| 12.Анализ со стороны руководства | ХХ.ХХ.20ХХ | Приложение 8. «Анализ со стороны руководства» |

Примечание. В любом случае нумерация приложений должна остаться такая, какая указана в форме (если нет приложения, не приводить).

#### Раздел 2 – Основные проблемы, возникшие в течение года и/или основные улучшения

1. Проблемы (риски) – какие проблемы возникали в течение года (при этом необходимо рассмотреть пункты стандарта ISO/IEC 17025 и ISO 17034).

Пример: при проведении калибровки эталонов в НМИ/НИ других государств в сертификатах калибровки отсутствовали записи о прослеживаемости измерений до международных единиц измерений SI.

2. Улучшения – необходимо указать, какие наиболее существенные изменения, направленные на улучшение, были выполнены (необходимо рассмотреть пункты стандарта    ISO/IEC 17025 и ISO 17034).

Пример:

Проведены структурные изменения – создана новая измерительная лаборатория.

Разработаны и внедрены новые документы по процедурам приготовления газовых смесей.

Раздел 3 Декларация

НМИ/НИ тем самым объявляет, что все требования соответствующих стандартов СМК были должным образом выполнены в течение года (отчетный период), например, внутренние аудиты, пересмотр и т.д. Эти элементы должны быть рассмотрены подробно во время внешнего аудита на месте.

Приложения: (указать все приложения, на которые были даны ссылки).

Подпись ответственного лица с указанием должности, дата.

Контактное лицо (имя, фамилия, телефон, е-mail).