|  | Приложение 1 к Рекомендации КООМЕТ COOMET R/AQ/9:2019 "Рекомендации по оценке систем менеджмента качества Национальных метрологических институтов/Назначенных институтов" |  |
| --- | --- | --- |
|  | Документ Форума качества КООМЕТ Код документа: QSF-doc_002r_anx1 | Кол-во страниц: 2 Версия: 28.03.2019 |

КРИТЕРИИ ПО ПРИЗНАНИЮ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
В НМИ/ НИ КООМЕТ

Этот документ является общим руководством по признанию систем менеджмента качества (СМК) Национальных Метрологических Институтов (НМИ) и назначенных институтов (НИ).

КООМЕТ принял ISO / IEC 17025 в качестве базового стандарта для охвата мероприятий по калибровке и измерениям в рамках CIPM MRA. Основным критерием оценки систем менеджмента качества НМИ/НИ является соответствие стандарту ISO / IEC 17025.

Соответствие должно быть подтверждено:

проведением оценки системы менеджмента качества в рамках Форума качества КООМЕТ с учетом требований Соглашения CIPM MRA и документов Объединенного комитета РМО и МБМВ (JCRB).

Аудиторы и технические эксперты, которые проводят оценку СМК НМИ/НИ, должны быть признаны ТК 3.1 "Технический комитет Форума качества" КООМЕТ (далее - ТК 3.1). Рекомендуется чтобы:

- кандидатуры аудиторов и технических экспертов были согласованы заранее с НМИ/НИ, подлежащим оценке,

- ТК 3.1 вел базу данных, содержащую полную информацию об аудиторах и технических экспертах.

Аудиторы будут признаны в случае:

- прохождения обучения в рамках Форума качества КООМЕТ, включающего тестирование на знание стандарта ISO / IEC 17025, и наличия стажировок в качестве наблюдателей при  проведении оценки СМК НМИ/НИ.

Технические эксперты будут признаны в случае:

- наличия технической компетенции в соответствующей области измерений и выполнения требований в соответствии с документом CIPM/2007-25 "Рекомендации по выбору критериев для экспертов, проводящих внешние проверки".

Кандидатуры Технических экспертов должны быть согласованы с Председателями Технических комитетов КООМЕТ по областям измерений.

ТК 3.1 отбирает технических экспертов из стран-участниц КООМЕТ и/или других РМО.

Для оценки системы менеджмента качества ТК 3.1 предоставляется для ознакомления отчет о результате проведения оценки СМК НИМ/НИ, который должен быть составлен в соответствии с  Рекомендацией COOMET R/AQ/13:2019 "Порядок и процедура оценки систем менеджмента качества Национальных метрологических институтов/ Назначенных институтов" (код документа QSF-doc_003r).

Этот отчет должен определить соответствие системы менеджмента качества  требованиям стандартов ISO / IEC 17025 и / или ISO 17034 (где это применимо).

К отчету должны быть приложены следующие документы:

- сведения об измерительных / калибровочных возможностях и неопределенностях измерений,

- подробные корректирующие действия для устранения обнаруженных несоответствий в НМИ/НИ и комментарии технических экспертов о предложенных корректирующих действиях.

ТК 3.1 должен быть проинформирован о любых изменениях в руководстве НМИ/НИ, система менеджмента качества которого подлежит оценке.

Повторные  оценки должны проводиться не реже, чем раз в пять лет.