| ## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ## кООМЕТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Порядковый номер: 219/SK/00 | 2. Тематическая область: Расход и объем газа |  |  |
| - Направление сотрудничества: Реализация сличений эталонного испытательного оборудования для поверки и калибровки газосчетчиков для обеспечения единства измерений. |  |  |  |
| 4. Рабочая группа: СМУ (Братислава, Словакия), ПТБ (Брауншвейг, Германия), НИСМ (Кишинев, Молдавия), БелГИМ (Минск, Республика Беларусь), ИФ ДЦСМС (Ивано-Франковск, Украина), ЛЕИ (Каунас, Литва) |  |  |  |
| 5. Наименование темы: Реализация сличений эталонного испытательного оборудования в диапазоне расхода газа: A) (0,06 - 10) м3.ч-1 B) (100 - 1000) м3.ч-1 |  |  |  |
| 6. Состояние работ: Сличения эталонного испытательного оборудования для поверки и калибровки газосчетчиков были реализованы на двух уровнях. - Первый уровень посредством набора пяти мембранных газосчетчиков типа MKM размер G6. Измерения были проведы в пяти точках расхода. - Второй уровень посредством аксиального газосчетчика типа DAE, размер G650, DN 150, PN16. Измерения были проведы в десяти точках расхода. Результаты обоих уровней сличения были опубликованы в окончательном отчете, который был опубликован на странице МБМВ. |  |  |  |
| 7. Фамилия Координатора: Штефан Маковник Адрес: Словацкий метрологический институт (СМУ) Карловеска 63, 842 55 Братислава, СЛОВАКИЯ Телефон: + 421 2 6029 4337 Факс: + 421 2 6029 4332 E-mail: makovnik@smu.gov.sk |  |  |  |
| 8 Дата окончания: декабрь 2007 |  |  |  |
| 9 Подпись координатора: |  | 10 Дата: 25.02.2010 |  |