| ТЕМА КООМЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Порядковый номер: 355/RU-a/06 | 2. Тематическая область: Стандартные образцы |  |
| 3. Направление сотрудничества: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Казахстан, Россия (ВНИИ НП, АНО НПО «ИНТЕГРСО», УНИИМ) |  |  |
| 5. Наименование темы: Разработка СО содержания серы в нефти и нефтепродуктах (9 типов) |  |  |
| 6. Состояние работ: Завершены работы по исследованию значений аттестуемых характеристик 9-ти типов СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-1) ─ (СРФБ-9). В аттестационных анализах приняли участие организации Беларуси, Казахстана и России. Разработанные СО утверждены в России в качестве государственных СО под номерами ГСО 8160-2002 ─ ГСО 8168-2002 соответственно. Отчеты об исследовании значений аттестуемых характеристик СО и документация на ГСО предварительно были разосланы в национальные органы стран-членов КООМЕТ Корреспондентам ТК 1.12 «СО», рассмотрены на 14-м заседании ТК 1.12 «СО» КООМЕТ. Принято решение о включении СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-1) ─ (СРФБ-9) в Перечень СО, согласованных для признания в качестве СО КООМЕТ для представления на 20-е заседание Комитета КООМЕТ (апрель, 2010 г.). СО массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах (СРФБ-1) ─ (СРФБ-9) были признаны в качестве СО КООМЕТ на 20-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 25 протокола). СО зарегистрированы в Реестре СО КООМЕТ под номерами СО КООМЕТ 0075-2010-RU ─ СО КООМЕТ 0083-2010-RU соответственно. К признанию СО в качестве СО КООМЕТ присоединились Армения, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Украина. Назначение СО – контроль точности результатов определения массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ Р 51947-2002, ASTM D 4294-2008. Область применения - предприятия нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отрасли промышленности. |  |  |
| 7. Фамилия Координатора: ОАО «ВНИИ НП» - Нехамкина Л.Г., Главный метролог, зав. лаб. метрологических исследований Адрес: 111116, Москва, ул. Авиамоторная, 6. Телефон: (495) 361-2370; Факс: (495) 788-1553; E-mail: metrolvniinp@inetm.ru. АНО НПО «ИНТЕГРСО» - Мухамедзянов А.Х., генеральный директор Адрес: 450075 Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 149. Телефон: (347) 231-38-61; Факс: (347) 231-38-61; E-mail: integrso@ufanet.ru. УНИИМ – Добровинский И.Е., заведующий отделом ГССО Адрес: ул. Красноармейская, 4, г. Екатеринбург, Россия, 620000 Телефон: (343) 350- 60- 68 Факс: (343) 350- 24- 68 E-mail: dobrov@uniim.ru E-mail: intermetron@uniim.ru. |
| 8. Дата окончания: май, 2010 г. |  |  |
| 9. Подпись Координатора: |  | 10. Дата: 31.05.2010 |