| ТЕМА КООМЕТ ## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Порядковый номер: 459/RU-a/09 | 2. Тематическая область: СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ |  |
| 3. Направление сотрудничества: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, Украина |  |  |
| 5. Наименование темы: Разработка СО состава концентрата московских ценосфер (КМЦ-1) |  |  |
| 6. Состояние работ: Завершена разработка СО состава концентрата магнитных ценосфер (КМЦ-1)*. В аттестационных анализах приняли участие организации Беларуси, Кыргызстана, Монголии, России, Узбекистана и Украины. Разработанный СО утвержден в России в качестве государственного СО под номером ГСО 9234-2008. Отчет о разработке СО и документация на СО предварительно были разосланы в национальные органы стран-членов КООМЕТ Корреспондентам ТК 1.12 «СО», рассмотрены на 14-м заседании ТК 1.12 «СО» КООМЕТ. Принято решение о включении СО состава концентрата магнитных ценосфер (КМЦ-1) в Перечень СО, согласованных для признания в качестве СО КООМЕТ для представления на 20-е заседание Комитета КООМЕТ (апрель, 2010 г.). СО состава концентрата магнитных ценосфер (КМЦ-1) был признан в качестве СО КООМЕТ на 20-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 25 протокола). СО зарегистрирован в Реестре СО КООМЕТ под номером СО КООМЕТ 0094-2010-RU. К признанию СО в качестве СО КООМЕТ присоединились АРМЕНИЯ, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, ЛИТВА, МОЛДОВА и Украина. Назначение СО - контроль погрешностей МВИ, применяемых при определении состава золы уноса и шлаков углей, а также выделенных из них фракций. СО может применяться для поверки (калибровки), градуировки СИ при условии соответствия их метрологических характеристик установленным критериям. Область применения - энергетическая промышленность, строительство, угольная промышленность, геология, охрана окружающей среды, химическая промышленность, научные исследования. *В процессе разработки СО было признано целесообразным изменить название «СО состава концентрата московских ценосфер (КМЦ-1)» на «СО состава концентрата магнитных ценосфер (КМЦ-1)» с целью исключения привязки к месту сжигания угля, поскольку состав концентрата не зависит от типа котла, используемого на энергетическом предприятии. |  |  |
| 7. Фамилия Координатора: Васильева Ирина Евгеньевна, Зав. лабораторией Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН (ИГХ СО РАН) Адрес: 664033, г. Иркутск, ул. Фаворского 1а Телефон: (3952) 42-58-37 Факс: (3952) 42-70-50 E-mail: vasira@igc.irk.ru |  |  |
| 8. Дата окончания: май, 2010 г. |  |  |
| 9. Подпись Координатора: |  | 10. Дата: 25.05.2010 г. |