| ТЕМА КООМЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| 1. Порядковый номер: 465/RU-a/09 | 2. Тематическая область: СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ |
| 3. Направление сотрудничества: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Украина |
| 5. Наименование темы: Разработка СО состава и свойств угля каменного марки Т (СО-34) |
| 6. Состояние работ: Завершена разработка СО состава и свойств угля каменного марки Т (СО-34). Разработанный СО утвержден в России в качестве государственного СО под номером ГСО 9524-2010. В аттестационных анализах приняли участие организации Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Монголии и Украины. Отчет о разработке СО и документация на СО предварительно были разосланы Корреспондентам ТК 1.12 «СО» электронной почтой (исх. УНИИМ № 253.6/5180 от 23.07.2010), рассмотрены на 15-м заседании ТК 1.12 «СО» КООМЕТ. Принято решение о включении СО состава и свойств угля каменного марки Т (СО-34) в Перечень СО, согласованных для признания в качестве СО КООМЕТ для представления на 21-е заседание Комитета КООМЕТ (апрель, 2011 г.). СО состава и свойств угля каменного марки Т (СО-34) был признан в качестве СО КООМЕТ на 21-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 19 протокола) и зарегистрирован в Реестре СО КООМЕТ под номером СО КООМЕТ 0101-2011-RU. К признанию СО в качестве СО КООМЕТ присоединились АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Беларусь, Болгария, ГРУЗИЯ, Казахстан, КЫРГЫЗСТАН, ЛИТВА, МОЛДОВА и Украина. СО предназначен - для контроля погрешностей методик измерений, применяемых при определении состава и свойств угля каменного. Область применения - геология, охрана окружающей среды, угольная промышленность. |
| 7. Фамилия Координатора: Воропаева Т.Н., зам. генерального директора ОАО"ЗСИЦентр" Адрес: 654006, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 9 Телефон: (8-3843) 74-57-22 Факс: (8-3843) 74-39-76 E-mail: zsic@mail.ru |
| 8. Дата окончания: июнь, 2011 г. |
| 9. Подпись Координатора: | 10. Дата: 25.06.2011 г. |