| ТЕМА КООМЕТ ## ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Порядковый номер: 475/RU-a/09 | 2. Тематическая область: СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ |  |
| 3. Направление сотрудничества: СЛИЧЕНИЯ |  |  |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Кыргызстан, Россия, Украина |  |  |
| 5. Наименование темы: Проведение международных сличительных испытаний СО состава графитового порошка СОГ – 21 (комплект 5 типов СО) |  |  |
| 6. Состояние работ: Выполнены работы по проведению сличительных испытаний 2-х типов стандартных образцов из комплекта СОГ-21 состава графитового порошка по 21-му элементу. В экспериментальных работах по сличению приняли участие лаборатории Беларуси, Кыргызстана, России и Украины. Итогом выполненных международных сличений является хорошая согласованность результатов измерений и подтверждение метрологических характеристик СО из комплекта СОГ-21 состава графитового порошка, что явилось основанием для рекомендации признания комплекта СОГ-21 в целом в качестве СО КООМЕТ. Все лаборатории – участники сличений продемонстрировали достаточно высокие измерительные возможности, позволяющие расширить области аккредитации АИЦ и применения МВИ. Ход выполнения работы и полученные результаты были предварительно рассмотрены на 15-м заседании ТК 1.12 «СО». Содержание выполненных работ и методы оценки полученных результатов изложены в отчете, который совместно с документацией на комплект СОГ-21 состава графита был разосланы Корреспондентам ТК 1.12 «СО» с целью согласования возможности включения комплекта СОГ-21 в Перечень СО, рекомендуемых для признания в качестве СО КООМЕТ, на 21-е заседание Комитета КООМЕТ. Комплект СОГ-21 состава графита был признан в качестве СО КООМЕТ на 21-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 19 протокола) и зарегистрирован в Реестре СО КООМЕТ под номером СО КООМЕТ 0102-2011-RU. К признанию комплекта СОГ-21 в качестве СО КООМЕТ присоединились АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Беларусь, Болгария, Казахстан, ЛИТВА, МОЛДОВА и Украина. Комплект СОГ-21 предназначен для измерения массовой доли элементов при аттестации стандартных образцов состава, метрологической аттестации методик измерений, градуировки средств измерений при спектральном анализе графита порошкового особой чистоты (ГОСТ 23463-79). Область применения: металлургия, химическая промышленность, атомная энергетика, научные исследования. |  |  |
| 7. Фамилия Координатора: Лисиенко Дмитрий Георгиевич, ФГАОУ ВПО УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина Адрес: 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 Телефон: (343) 375-44-36 Факс: (343) 375-45-05 E-mail: lisienko@dpt.ustu.ru, rektorat@mail.ustu.ru |  |  |
| 8. Дата окончания: июнь, 2011 г. |  |  |
| 9. Подпись Координатора: |  | 10. Дата: 25.06.2011 г. |