| ТЕМА СООМЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |
| --- |
| 1 Порядковый номер 495/RU-а/10 | 2 Тематическая область термометрия и теплофизика |
| 3 Направление сотрудничества: Сличения |
| 4 Рабочая группа: Н.А. Соколов (ФГУП “ВНИИМ им. Д.И. Менделеева”, Российская Федерация), Б.Ж. Мухамеджанов (РГП “КазИнМетр”, Республика Казахстан) |
| 5 Наименование темы: Пилотные сличения по теплопроводности в диапазоне от 0,03 до 0,05 Вт/(м·К) в температурном диапазоне от 10 до 40 ºС |
| 6 Состояние работ: Работы по теме завершены. Подготовлен и оформлен отчет “В”. Результаты работ доложены на 4-ой Всероссийской и стран-участниц КООМЕТ конференции по проблемам термометрии 19-21.04.2011 г.: Соколов Н.А., Соколов А.Н., Михалченко В.М., Бегайдаров Ж.А., Мухамеджанов Б.Ж. Международные сличения КООМЕТ по теплопроводности в диапазоне 0,03 - 0,05 Вт/(м·К) и на заседании ТК 1.10 “Термометрия и теплофизика” 21-22.09.2011, согласована публикация в журнале “Измерительная техника” |
| 7 Фамилия Координатора: Соколов Николай Александрович Адрес: ФГУП “Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И.Менделеева” (“ВНИИМ”) Московский пр. 19, Санкт-Петербург, 190005, Российская Федерация Тел/Факс: +7 812 323 96 32 E-mail: N.A.Sokolov@vniim.ru |
| 8 Дата окончания: 4 кв. 2011 г. |
| 9 Подпись Координатора | 10 Дата: 08.02.2012 |