| ТЕМА КООМЕТ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Порядковый номер: 503/RU-a/10 | 2. Тематическая область: СТАНДАРТНЫЕ ОБРАЗЦЫ |  |
| 3. Направление сотрудничества: НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |
| 4. Рабочая группа: Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия |  |  |
| 5. Наименование темы: Разработка СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой тяжелосуглинистой САДПП-07 |  |  |
| 6. Состояние работ: Завершены работы по исследованию значений аттестуемых характеристик и продлению срока действия СО состава (агрохимических показателей) почвы дерново-подзолистой тяжелосуглинистой (САДПП-07), утвержденного в России под номером ГСО 8702-2005. В экспериментальных работах по исследованию значений аттестуемых характеристик СО приняли участие организации Беларуси, Кыргызстана, Молдовы и России. Содержание выполненных работ и методы оценки полученных результатов изложены в отчете, который совместно с документацией на САДПП-07 были разосланы Корреспондентам ТК 1.12 «СО». Ход выполнения работ и полученные результаты были рассмотрены на 16-м заседании ТК 1.12 «СО» КООМЕТ, где была согласована возможность включения САДПП-07 в Перечень СО, рекомендуемых для признания в качестве СО КООМЕТ на 22-е заседание Комитета КООМЕТ (апрель, 2012 г.). К признанию САДПП-07 в качестве СО КООМЕТ присоединились АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, Беларусь, Болгария, Казахстан, Кыргызстан, ЛИТВА, МОЛДОВА, Узбекистан и УКРАИНА. На 22-м заседании Комитета КООМЕТ (резолюция 19 протокола) САДПП-07 был признан в качестве СО КООМЕТ и зарегистрирован в Реестре СО КООМЕТ под номером СО КООМЕТ 0105-2012-RU. САДПП-07 предназначен для контроля погрешностей методик выполнения измерений, применяемых при определении состава почвы дерново-подзолистой тяжелосуглинистой. СО может применяться для поверки (калибровки), градуировки средств измерений при условии соответствия его метрологических характеристик установленным критериям. Область применения - сельское хозяйство, охрана окружающей среды. |  |  |
| 7. Фамилия Координатора: Ступакова Галина Алексеевна, зав. лабораторией метрологического обеспечения аэроэкологического мониторинга ГНУ ВНИИА Россельхозакадемии Адрес: 127550, Москва, ул. Прянишникова, 31-А Телефон: (495) 976-05-52 Факс: (495) 976-05-52 E-mail: vniia@list.ru |  |  |
| 8. Дата окончания: июнь 2012 г. |  |  |
| 9. Подпись Координатора: |  | 10. Дата: 13.06.2012 |